Les énergies renouvelables se manifestent comme une solution potentielle à la réduction de la pollution. Parmi les moyens de production prometteurs (éolien, hydraulique…), le photovoltaïque (PV) apparaît aujourd’hui comme le plus approprié et le plus abouti à la production d’électricité d’origine renouvelable pour l’habitat. Ajoutons à cela la libéralisation du marché de l’électricité qui introduit des changements majeurs dans le domaine de l’énergie. La multiplication des producteurs indépendants et des productions décentralisées [1].

Par énergie renouvelable, on entend des énergies issues du soleil, du vent, de la chaleur de la terre, de l’eau ou encore de la biomasse. La filière étudiée dans ce mémoire est l’énergie solaire photovoltaïque. L’énergie solaire photovoltaïque (PV) est en forte croissance depuis quelques années car c’est une source inépuisable, non polluante pour l'environnement, silencieuse et non dérangeante pour les riverains. Le développement rapide de l’énergie solaire est apparu progressivement sous forme d'installations de petites puissances raccordées au réseau à Basse Tension  et de fermes solaires connectées directement au réseau à Moyenne Tension.

Cependant, le raccordement des systèmes PV au réseau de distribution peut avoir quelques impacts sur les réseaux électriques : impacts sur le changement des flux de puissance (bidirectionnel), sur le plan de tension, sur le plan de protection, sur la qualité de l’énergie ou sur la planification du réseau… D’un autre côté, les caractéristiques, le fonctionnement et les perturbations sur les réseaux de distribution peuvent influencer le fonctionnement des systèmes PV.

L’objectif de ce travail est la conception d'un système de conditionnement pour raccorder les Systèmes photovoltaïques au réseau. La rédaction de notre mémoire se compose

De trois chapitres : Int

Dans le premier chapitre, on fait une description générale, et les principes de base de la conversion photovoltaïque et une description sur les différents types de systèmes PV.

Dans le second chapitre, on trouve la modélisation des différents composants comprenant le générateur photovoltaïque, le système de conditionnement  de puissance (les convertisseurs

DC-DC  et leurs techniques de commande assurant la poursuite du point de puissance Maximale, et l’onduleur à MLI et ces stratégies de commande permettant la gestion découplée des puissances injectées au réseau), et modéliser le filtre et le réseau électrique.

Dans le troisième chapitre nous présenterons les résultats de simulation de différents composants d’un système photovoltaïque connecté au réseau. Nous terminons notre travail par une conclusion générale.