Conclusion  générale

Il ne nous échappe certainement pas que le coup de bélier est un phénomène qui engendre des effets très néfastes à la canalisation, tels que la fatigue, l’implosion, voire même des cassures franches, encoure  dans les adductions gravitaires en charge.

Ce phénomène de propagation des ondes se produit suite aux fermetures des vannes des conduites d’écoulements gravitaire,  et aux cas des conduites de refoulements équipées de pompes hydrauliques avec un arrêt ou un démarrage brusque ou encore une coupure d’alimentation de groupes d’électropompes…etc. Il se produit le long des conduites gravitaires ou en  charge avec des ampleurs très grandes qui sont proportionnelles aux dimensions de ces installations.

Les méthodes analytiques de calcul du coup de bélier, et les formules auxquelles elles aboutissent n’ont en définitive, qu’un champ d’application assez restreint.

Notamment, elles ne tiennent pas compte de l’influence des pertes de charges, ni des caractéristiques très variées des conduites industrielles et des conditions très variables des manœuvres de fermeture ou d’ouverture.

Pour sa  part, la méthode graphique de Bergeron permet d’aboutir d’une manière  très élégante et relativement simple. Mais elle est limitée à des réseaux de conduite simples.

Dans notre travail, on s’est focalisé sur  l’étude de la propagation de l’onde par la méthode des caractéristiques. Cette méthode est précise du fait qu’elle ne fait aucune approximation lors de la résolution des équations. Elle présente un calcul simple, facile à comprendre, ne nécessitant ni des tracés graphiques, ni des considérations physiques assez détaillées pour justifier ces tracé.

Ce travail peut être étendu pour tenir compte d’autres paramètres influents  sur le phénomène du coup de bélier tels que :

- changement des caractéristiques de la conduite.

- influence  des contraintes extérieures exercées pour le cas des conduites enterrées et  fixées par des socles.

- cas de réseaux contenant des conduites ramifiées et maillées.