REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHESCIENTIFIQUE

UNIVERSITE MOHAMED BOUDIAF - M’SILA

DOMAINE:SCEINCES ET TCHNOLOGE

FILIERE : ATOUMATIQUE ET SYSTEME

OPTION: ATOUMATIQUE ET SYSTEME

FACULTE : TECHNOLOGIE

DEPARTEMENT:GENIE ELECTRIQE

N° :………………………………………..

Mémoire présenté pour l’obtention Du diplôme de

Master Académique

Par :    Djaafri abd esalam

Adjili sofiane

Commande Floue type 2  d'un système de conversion d'énergie éolienne basé sur une machine asynchrone double alimentée (MADA).

Intitulé

Soutenu devant le jury composé de :

Mr. BENGUESMIA Hani             Université Mohamed Boudiaf_M’sila           Président

Mr. ROUABHI Riyadh                 Université Mohamed Boudiaf_M’sila           Rapporteur

Mr. HERIZI Abdelghafour           Université Mohamed Boudiaf_M’sila           Rapporteur

Mr. DJERIOUI Salim                   Université Mohamed Boudiaf_M’sila           Examinateur

Année universitaire : 2019/ 2020

Remerciement

Nous remercions dieu de nous avoir donné la force pour accomplir ce travail.

Nous remercions notre encadreur

Mr: R.ROUABHI pour son aide, son encouragement et sa patience.

Et nous n'oublions pas tous les enseignants de département Génie électronique.

J’adresse aussi mes remerciements à tous les amis et collègues surtout ceux qui m’ont apporté un soutien moral, patience et une amitié inoubliable.

Enfin, je ne saurais terminer ces remerciements sans remercier les parents, qui m’ont accompagné tout au long de mes études par leur amour inconditionnel et leur soutien constant.

SOMMAIRE

Sommaire	i

LISTE DES FIGURES	ii

LISTE DES SYMBOLES	iii

INTRODUCTION gÉNÉRALE	v1

CHAPITRE I : Généralité sur les systèmes De Conversion d’Energie ÉOLIENNE.

I.1	Introduction	19

I.2	Aperçu sur l’energie eolienne	19

I.2.1	Energie éolienne en quelques chiffres	19

I.2.2	Avantages et inconvénients de l’énergie éolienne	21

I.3	Constitution D’une Eolienne	22

I.3.1	Principe 	22

I.3.2	Types des turbines éoliennes	22

I.3.3	Constitution d’une éolienne moderne	24

I.4	Technologies des systèmes éoliens	25

I.4.1	Eoliennes à vitesse fixe 	25

I.4.1.1  Avantage du fonctionnement  à vitesse fixe	25

I.4.1.2   Inconvénient du fonctionnement à vitesse fixe	25

I.4.2	Eoliennes à vitesse variable	25

I.4.2.1  Avantage du fonctionnement à vitesse variable	25

I.4.2.2  Inconvénient du fonctionnement à vitesse variable	26

I.5	etat de l’art sur la machine asynchrone à double alimentation	26

I.5.1	Déscription de fonctionnement de la MADA	26

I.5.1.1   Structure de la MADA	26

I.5.1.2   Mode de fonctionnement de la MADA	26

I.5.2	Les differentes configurations de la MADA à rotor bobiné	28

I.5.2.1   Configuration pour un mode moteur	28

I.5.2.2   Configuration pour application en génératrice	28

I.5.3	Les applications des machines asynchrones à double alimentation	29

I.5.4	Avantages et inconvénients de la MADA	29

I.6	Conclusion  	31

cHAPITRE II : Modélisation de la machine asynchrone à double                                          alimentation et de sa commande VECTORIELLE.

II.1	Introduction  	33

II.2	Modélisation de la machine asynchrone à double alimentation 	33

II.2.1	Hypothèses simplificatrices  	33

II.2.2	Equations mathématiques de la MADA dans le repère (abc)	34

II.2.2.1   Equations électriques	34

II.2.2.2   Equations magnétiques	34

II.2.2.3   Equations mécaniques	35

II.2.3	Transformation de Park	36

II.2.4	Equations mathématiques de la MADA dans le repère (dq)	36

II.2.4.1   Equations électriques	37

II.2.4.2   Equations magnétiques	37

II.2.4.3   Equation du couple électromagnétique	38

II.2.5	Choix de repère de référence de Park 	38

II.2.6	Modèle d’état de la MADA  	39

II.3	Modelisation et commande du convertisseur côté machine	39

II.3.1	Modélisation du convertisseur côté machine	39

II.3.2	Commande par modulation de largeur d’impulsion	41

II.4	Commande vectorielle des puissances active et reactive	42

II.4.1	Principe de la commande vectoriel	42

II.4.2	Modele de la mada a flux statorique oriente	42

II.4.2.1   Relations entre les courants statoriques et rotoriques 	43

II.4.2.2  Relations entre les puissances statoriqueset courants rotoriques	44

II.4.2.3   Relations entre les tensions et courants rotoriques 	44

II.4.3	La technique utilisé de lacommande vectorielle	45

II.4.4	Résultats de simulation numérique du système 	46

II.4.5	Interprétation des résultats 	46

II.5	Conclusion  	47

cHAPITRE III : COMMANDE PAR La logique floue TYPE 1 et LA logique floue TYPE 2 DES PUISSANCES ACTIVE ET REACTIVE.

III.1	Introduction  	49

III.2	Commande par la logique floue type 1 des puissances active et reactive. 	49

III.2.1	Principes de la logique floue  	49

III.2.2	Quelques avantages et inconvénient de la logique floue 	49

III.3	La commande floue	50

III.3.1	Notions fondamentales de la logique floue	50

III.3.1.1   les Variables linguistiques et ensembles flous	50

III.3.1.2   Les fonctions d’appartenances	51

III.3.1.3   Les Opérateurs de la logique floue	51

III.4    La structure d’une Commande Floue.………………………………………….52

III.4.1	Base de règles	52

III.4.2	Moteur d’inférence	53

III.4.2.1   Méthode d’inférence max-min (méthode de Mamdani)	53

III.4.2.2   Méthode d’inférence max-produit (méthode de Larsen)	53

III.4.2.3   Méthode de Sugeno	54

III.4.3	Interface de fuzzification et défuzzification 	54

III.4.3.1   Fuzzification par singleton	54

III.4.3.2   Fuzzification non singleton	54

III.4.3.3   Interface de défuzzification	55

III.5	Application de la commande par la logique floue type 1 a la mada	55

III.5.1	Résultats de simulation numérique du système 	57

III.5.2	Interprétation des résultats 	57

III.6	Commande par la logique floue type 2 des puissances active et réactive	58

III.6.1	Terminologie de la logique floue type-2	58

III.6.2	Les opérations sur les ensembles flous type-2	61

III.6.3	Structure d’une commande à logique floue type-2	65

III.6.4	Défuzzifification 	66

III.6.5	Réduction de type	66

III.7	Application de la commande par la logique floue type 2 a la mada	67

III.7.1	Résultats de simulation numérique du système 	68

III.7.2	Interprétation des résultats 	69

III.8	Etude comparative entre les techniques de commande proposées	69

III.8.1	Comparaison qualitative	69

III.8.2	Comparaison quantitativ 	72

III.9	Conclusion  	73

LISTE DES FIGURES

CHAPITRE I : GENERALITE SUR LES SYSTEMES DE CONVERSION D’ENERGIE EOLIENNE.

Figure I-1 : Puissance des installations éoliennes cumulée installée (GW)	21

Figure I-2 : Différentes parties de l’éolienne-NORDEX N60-1.3MW	24

Figure I-3 : Structure d’une machine asynchrone à double alimentation 	26

Figure I-4 : Les quatres  quadrants de fonctionnement de la MADA 	27

CHAPITRE II : MODELISATION DE LA MACHINE ASYNCHRONE A DOUBLE ALIMENTATION

ET DE SA COMMANDE VECTORIELLE.

Figure II.1:   Passage du triphasé au biphasé et l’inverse	36

Figure II-2 : Schéma simplifié de l'onduleur triphasé à deux niveaux	40

Figure II-3 : Principe de fonctionnement de la technique MLI triangulo-sinusoidale à une porteuse	41

Figure II-4 : Schéma bloc de la structure de commande indirecte sans boucle de puissance 	45

Figure II-5 : Puissance active pour la commande vectorielle	46

Figure II-6 : puissance réactive pour la commande vectorielle 	46

CHAPITRE III : COMMANDE PAR LA LOGIQUE FLOUE TYPE 1 ET LA LOGIQUE FLOUE

TYPE 2 DES PUISSANCES ACTIVE ET REACTIVE.

Figure III-1 : L’operateur ET, OU, NON	52

Figure III-2 : Structure de base d’un régulateur floue	52

Figure III-3 : Représentation schématique représente la différence entre singleton 	55

Figure III-4 : Schéma bloc de la structure de commande logique floue type-1	56

Figure III-5 : Puissance active pour la commande par logique floue type1	57

Figure III-6 : puissance réactive pour la commande par logique floue type1 	57

Figure III-7 : Représentation schématique d'un ensemble flou type-2 gaussien 	60

Figure III-8 : Représentation schématique d'un ensemble flou type-2 intervalle  	61

Figure III-9 : Vue approfondie d'un ensemble flou type-2 intervalle	64

Figure III-10 : Structure d’un système flou type-2. (RLF) 	65

Figure III-11 : Schéma bloc de la structure de commande logique floue type-2	67

Figure III-12 : Puissance active pour la commande par logique floue type2 	68

Figure III-13 : puissance réactive pour la commande par logique floue type2	69

Figure III-14 : Puissance active pour les trois commandes (A, B, C) avec un zoom	70

Figure III-15 : Puissance réactive pour les trois commandes (D, E, F) avec un zoom 	71

LISTE DES TABLEAUX

CHAPITRE I : GENERALITE SUR LES SYSTEMES DE CONVERSION D’ENERGIE EOLIENNE.

TABLEAU 1.1 : Synthèse du marché éolien par grandes zones géographiques en 2017 et 2018	20

CHAPITRE III : COMMANDE PAR LA LOGIQUE FLOUE TYPE 1 ET LA LOGIQUE FLOUE TYPE 2 DES PUISSANCES ACTIVE ET REACTIVE.

TABLEAU III-1 : tableau qui explique les bases de règles de la commande logique floue type-1	56

TABLEAU III-2 : tableau qui explique les bases de règles de la commande logique floue type-2 	68

TABLEAU III-3 : Étude comparative des commandes développées pour le système considéré	72

LISTE DES SYMBOLES

ABREVIATIONS

𝑀𝐴𝐷𝐴                             : Machine Asynchrone à Double Alimentation

𝑀𝐴𝑆                                 : Machine Asynchrone

MLI                                   : modulation de largeur d’impulsion

V. C                                    : Vecteur Control

F. L. C                                : Fuzzy logic Control

RLF                                 : Régulateur logique floue

SYMBOLES

𝑓𝑟                                      : Fréquence des grandeurs rotoriques

fs                                   : Fréquence des grandeurs statoriques

fe                                   : Fréquence de la porteuse

𝑎, 𝑏, 𝑐                                : Indices correspondants aux trois phases a, b, c

𝑚𝑎𝑥, 𝑚𝑖𝑛                       : Valeur maximale (minimale)

𝑠, 𝑟                                      : Indices du stator, du rotor

𝑑, 𝑞                                     : Indices des composantes orthogonales directs et en quadratu

𝑅𝑠, 𝑅𝑟                                : Résistances statorique et rotorique

𝐿𝑠 , 𝐿𝑟                                : Inductances propre statorique et rotorique

𝑇𝑟, 𝑇𝑠                             : Constantes de temps rotorique et statorique

𝑀𝑠𝑟                                : Inductance mutuelle stator- rotor

𝑀𝑟𝑠                                     : Inductance mutuelle rotor – stator

𝑀𝑠                                       : Inductance mutuelle entre les enroulements du stator

𝑀𝑟                                       : Inductance mutuelle entre les enroulements du rotor

𝛷𝑠, 𝛷𝑟                                : Respectivement flux statorique et rotorique

𝛷𝑠𝑑, 𝛷𝑠𝑞                           : Les flux statoriques direct et en quadrature

𝛷𝑟𝑑, 𝛷𝑟𝑞                           : Les flux rotoriques direct et en quadrature

𝐼𝑠, 𝐼𝑟                                    : Les courants de phase statorique et rotorique

𝐼𝑠𝑑, 𝐼𝑠𝑞                           : Les courants statoriques directe et en quadrature dans le repère de PARK

𝐼𝑟𝑑,  𝐼𝑟𝑞                          : Les courants rotoriques directe et en quadrature dans le repère de PARK

𝑉𝑠, 𝑉𝑟                                : Tensions simples respectivement statorique et rotorique

𝑉𝑠𝑑, 𝑉𝑠𝑞                             : Les tensions statoriques directe et en quadrature

𝑉𝑟𝑑, 𝑉𝑟𝑞                             : Les tensions rotoriques directe et en quadrature

𝜃𝑠, 𝜃𝑟                                   : Angles électriques statorique et rotorique

𝑊𝑠, 𝑊𝑟                              : Pulsations statorique et rotorique

𝑊𝑚                                      : Pulsation mécanique

𝑃                                           : Nombre de paires de poles

𝑔                                           : Glissement

Ps                                     : Puissance active statorique

Pr                                     : Puissance active rotorique

QS                                    : Puissance réactive statorique

Qr                                     : Puissance réactive rotorique

𝑐𝑒𝑚                                       : Couple électromagnétique

𝐶𝑟                                          : Couple résistant

𝑃𝐼                                           : Proportionnel – Intégrale.

Kp                                      : Gain de l’action proportionnel du régulateur PI

Ki                                        : Gain de l’action intégrale du régulateur PI

t                                          : Variable de temps

e                                          : Erreur de poursuite

ẋ                                         : La dérivée de la variable x par rapport au temps

INTRODUCTION

GÉNÉRALE

Avec l’augmentation de la pollution à cause de l’industrialisation croissante de la majorité des pays, et la surpopulation sur l’ensemble du globe, la demande sur l’énergie électrique est de plus en plus croissante et les sources d’énergie traditionnelles de moins en moins abondantes. L’Homme s’est alors orienté vers des énergies renouvelables mais surtout propres et sans danger. Du fait de l’abondance de ces ressources et de leur caractère écologique (aucune émission de gaz ni déchets radioactifs), elles sont considérées comme étant les énergies de l’avenir [1]

Dans ce contexte notre travail va s’intéresser à la filière éolienne et aux outils de son exploitation et son développement. L’énergie éolienne est parmi les énergies renouvelables ayant connues la plus forte expansion lors de la dernière décennie grâce aux avantages qu’elle apporte. Cette source est apparue non pas pour le remplacement des ressources conventionnelles, mais comme une énergie complémentaire aux énergies traditionnelles [2].

En effet, les modes de production reposant sur la transformation d’énergie renouvelable (éolien), sont appelés à être de plus en plus utilisés dans le cadre du développement durable. Pour réaliser ceci, il est important de disposer de différentes technologies de générateurs telles que les machines synchrones et les machines à aimant permanent. La machine à induction à cage est la plus utilisée, car elle est peu coûteuse, robuste et sa maintenance est très facile et simple. Mais si elle est connectée directement au réseau, ce dernier impose la fréquence et dans ce cas la vitesse d’entraînement doit être constante. De plus si on utilise un convertisseur à son stator, on trouve que la plage de variation de vitesse est plus limitée. Si on utilise un alternateur classique (machine synchrone triphasée) entraîné à vitesse variable, dans ce cas le système est composé d'un convertisseur statique de fréquence situé entre le stator et le réseau et qui permet de transformer la fréquence variable de l'alternateur. Il faut ajouter un compensateur synchrone afin de fournir la puissance réactive consommée par le convertisseur statique, ce qui augmente le coût du système. Tout ceci explique pourquoi on recherche à remplacer ce système. Dans le domaine de production de l’énergie électrique à vitesse variable, on leur préfère plutôt des machines à rotor bobiné doublement alimentées qui offrent d’excellents compromis performances/coût [2][1].

Connue depuis 1899, la machine asynchrone à double alimentation MADA. En anglais « double feild induction machine DFIM » est une machine asynchrone triphasée à rotor bobiné alimentée par ses deux armatures : le stator et le rotor. Elle a été d’abord étudiée pour être utilisé en tant que moteur à grande vitesse. Les problèmes de stabilité rencontrés des lors, l’ont fait abandonner pour un temps. Le schéma de raccordement de cette machine consiste à connecter le stator directement au réseau (génératrice non autonome), alors que le rotor est alimenté à travers le convertisseur de puissance contrôlé. Cette solution est plus attractive pour toutes les applications ou les variations de vitesse sont limitées autour de celle de synchronisme. La MADA utilisée pour la génération d’énergie électrique dans un site isolé ceci est considéré comme une solution écologique intéressante. Le générateur à induction double alimenté est davantage adapté pour cette application, parce qu’il reçoit une vitesse variable sur son arbre, et il doit produire une tension à amplitude et fréquence constantes coté charge, donc pour une génératrice autonome, débitant sur un site isolé, le problème devient plus complexe, car il faut contrôler aussi la tension et la fréquence du coté du stator [1].

Dans ce travail, nous allons nous intéresser à l’étude d’un système de conversion d’énergie éolienne à vitesse fixe basée sur une machine asynchrone à double alimentation et leurs techniques de commandes adéquates qui seront capables de compenser l’effet des perturbations paramétriques et extérieures du système. Ce travail qui comprend trois chapitres, est organisé de la manière suivante.

Le premier chapitre présente un rappel sur les systèmes de conversion d’énergie éoliens éolienne (son évolution de son exploitation dans le monde en quelques chiffres ainsi que ses avantages et ses inconvénients). Ensuite un rappel théorique sur les différents types d’aérogénérateurs sera donné. Une description détaillée de l’aérogénérateur à axe horizontal, de la technologie de son fonctionnement. Enfin, l’état de l’art sur la machine asynchrone à double alimentation à savoir : sa structure, ses modes de fonctionnement, les configurations de son alimentation, ses applications, ainsi que ses avantages et ses inconvénients.

Le second chapitre a fait l’objet de la modélisation du système de conversion d'énergie éolienne à vitesse constant et sa commande vectorielle pour contrôler la puissance électrique produit. Nous commencerons par la modélisation de la machine asynchrone à double alimentation dans le repère de Park lié au champ tournant et son alimentation rotorique (onduleur à deux niveaux). Par la suite, on passera à la commande vectorielle aux moyens de régulateurs PI basée sur l’orientation du flux statorique pour linéariser le modèle de la machine et découpler le contrôle des puissances générées.

Dans le troisième chapitre, nous présenterons deux autres techniques de commandes qui permettront de garder  instantanément un bon rendement et un découplage parfait du contrôle entre les puissances générées  par la MADA. L’une des applications concerne la commande par logique  floue type-1 basée sur les régulateurs flous type-1 afin d'améliorer les qualités de poursuite et d'assurer la robustesse du système. ; L’autre, concerne la commande par  logique  floue type-2, on développera  les régulateurs flous type-1 par des régulateurs flous type-2 afin de faire d'augmenter  l’amélioration de la qualité de poursuite des puissances électriques produits et toujours d'assurer la robustesse du système. Les performances de ces deux techniques de commandes seront justifiées par des résultats obtenus par simulation. On termine ce chapitre par l’étude comparative entre les différentes techniques de commandes proposées dans ce travail de mémoire afin de mettre en évidence  l'efficacité de chacune d'elles. Cette étude est basée sur deux critères essentiels durant le fonctionnement en régime transitoire et permanent.

Notre travail se termine par une conclusion générale, ainsi que par des suggestions et quelques perspectives pour les travaux de recherches futurs dans ce domaine.

Généralité sur les systèmes De Conversion d’Energie ÉOLIENNE

CHAPITRE I

I.1    Introduction

Après avoir pendant longtemps oubliée, l’énergie éolienne, portant exploitée depuis l’antiquité, connaît ces dernières décennies un essor sans précédent notamment dû aux premiers chocs pétroliers et au réchauffement climatique dû à la pollution causée par les produit fossiles utilisés pour la production d’énergie [1].

Dans ce chapitre, une étude technique globale sur l'énergie éolienne qui comprend l’évolution de son exploitation dans le monde en quelques chiffres, ainsi que ses avantages et ses inconvenants sera présentée. Ensuite présenter le principe de fonctionnement, la constitution, et les différents types de la turbine éolienne. Après avoir nous introduisons les technologies des systèmes éoliens,  ainsi que leurs avantages et leurs inconvénients.

Ce chapitre est clôturé par un aperçu sur la machine asynchrone à double alimentation qui est choisie comme générateur dans le système éolien fera l'objet de cette étude. Une description de sa structure, de ses modes de fonctionnement, des configurations de son alimentation et ses applications comme moteur et comme générateur est présentée. Nous terminons ce chapitre par les avantages et inconvénients de cette machine.

I.2 	Aperçu sur l’énergie éolienne

I.2.1 	Energie éolienne en quelques chiffres

En forte croissance depuis le début du 21ème siècle, la production d’électricité éolienne dispose encore de nombreux atouts pour continuer sur sa lancée. Pour ce faire, elle devra cependant surmonter des obstacles, variables selon l’implantation à terre (onshore) et en mer (offshore) des aérogénérateurs dans les diverses régions du monde. Résultats possibles à l’horizon 2050[4].

La production d’électricité éolienne (Lire: Énergie éolienne : de son gisement à ses aérogénérateurs) progresse avec une dynamique soutenue depuis une quarantaine d’années. En 2018, la mise en service de nouvelles installations éoliennes (onshore et offshore) a représenté 51,3 GW dans le monde. La région Asie-Pacifique concentre plus de la moitié de ce marché, la Chine réalisant à elle seule environ 45% du développement annuel de l’éolien terrestre [3].

Fin 2018, la capacité mondiale cumulée, installée en milieu terrestre, s’est ainsi établie à 568,4 GW auxquels il faut ajouter la capacité de production offshore qui dépassait 23 GW, cette dernière étant installée majoritairement en Europe. Pour l’ensemble des pays, la production d’électricité éolienne a dépassé 1 200 TWh sur l’année 2018, contribuant ainsi à 4,6% de la production mondiale d’électricité (toutes filières confondues) estimée à 26 000 TWh [3].

Dynamique du marché éolien par grandes zones géographiques

La croissance du marché de l’éolien est très inégale d’une région du monde à l’autre (Tableau 1). Entre 2017 et 2018,  l’Asie-Pacifique qui réunit la plus forte puissance installée en onshore continue à croître de plus de 10%, mais l’Afrique et le Moyen-Orient tente de rattraper leur retard avec une croissance de plus de 20%. En offshore, c’est l’Asie-Pacifique, avec un essor de plus de 60%, qui s’efforce de rejoindre l’Europe à moins de 20% [4].

Tableau I.1: Synthèse du marché éolien par grandes zones géographiques en 2017 et 2018[4].

Sur une plus longue période, la croissance de la puissance cumulée installée des installations éoliennes dans les principales régions du monde souligne le décollage en Europe au début des années 2000 et l’importance des capacités de production en Asie-Pacifique à la veille des années 2020 (Figure suivant) [4].

Figure I.1 : Puissance des installations éoliennes cumulée installée (GW) dans les principales régions du monde [4].

I.2.2	 Avantages et inconvénients de l’énergie éolienne

 Les avantages [1] [3]:

- L’énergie éolienne est une énergie renouvelable.

- Chaque unité d’électricité produite par un aérogénérateur supplante une unité d’électricité.

- L’énergie éolienne n’est pas non plus une énergie à risque comme l’énergie nucléaire et ne produit évidemment pas de déchets radioactifs dont on connaît la durée de vie.

- L’exploitation de l’énergie éolienne n’est pas un procédé continu puisque les éoliennes en fonctionnement peuvent facilement être arrêtées, contrairement aux procédés continus de la plupart des centrales thermiques et des centrales nucléaires.

- C’est une source d’énergie locale qui répond aux besoins locaux en énergie.

- d’énergie peut de plus stimuler l’économie locale, notamment dans les zones rurales.

- C’est l’énergie la moins chère entre les énergies renouvelables.

- Cette source d’énergie est également très intéressante pour les pays en voie de développement. Elle répond au besoin urgent d’énergie qu’ont ces pays pour se développer. L’installation d’un parc ou d’une turbine éolienne est relativement simple.

- Bon marché : elle peut concurrencer le nucléaire, le charbon et le gaz lorsque les règles du jeu sont équitables.

  Les inconvénient [2] [1]:

- L’énergie éolienne possède aussi des désavantages qu’il faut citer :

- L’impact visuel, cela reste néanmoins un thème subjectif.

- Le bruit : il a nettement diminué, notamment le bruit mécanique qui a pratiquement disparu grâce aux progrès réalisés au niveau du multiplicateur. Le bruit aérodynamique quant à lui est lié à la vitesse de rotation du rotor, et celle -ci doit donc être limitée.

- L’impact sur les oiseaux.

- La qualité de la puissance électrique : la source d’énergie éolienne étant stochastique, la puissance électrique produite par les aérogénérateurs n’est pas constante.

- Le coût de l’énergie éolienne reste encore plus élevé par rapport aux sources d’énergie classiques.

I.3 : Constitution d’une éolienne

I.3.1. Principe

Un système éolien a pour rôle d’extraire une partie de l’énergie cinétique du vent et la convertir en énergie électrique. Cette conversion se fait en deux étapes [3,4].

Au niveau de la turbine, qui extrait une partie de l’énergie cinétique du vent pour la convertir en énergie mécanique. Cette dernière est transmise à la génératrice au moyen d’un arbre de transmission et un éventuel réducteur de vitesse.

Au niveau de la génératrice, qui reçoit l’énergie mécanique et la convertit en énergie électrique, transmise ensuite au réseau électrique. L’ensemble de la chaine de conversion fait appel à des domaines très divers et pose des problèmes aérodynamiques, mécaniques, électriques ou d’automatique.

I.3.2 	Types des turbines éoliennes

Il existe deux principaux types d'éoliennes qui se défèrent essentiellement dans leur organe capteur d’énergie à savoir l’aéroturbine.  En effet, selon la disposition de la turbine par rapport au sol on obtient une éolienne à axe vertical ou à axe horizontal.

I.3.2.1	 Eolienne à axe vertical

Ils ont été les premières structures développées pour produire de l’électricité. De nombreuses variantes technologies ont été testées dont seulement deux structures sont parvenues au stade de l’industrialisation, le rotor de Savonius et le rotor de Darrieus. A nos jours, ce type d’éolienne est plutôt marginal et son utilisation est beaucoup moins rependue. Elles présentent des avantages et des inconvénients que nous pouvons citer comme suit [8][9].

Les avantages [5] [3]:

- La conception verticale offre l’avantage de mettre le multiplicateur, la génératrice et les appareils de commande directement au sol.

- Son axe vertical possède une symétrie de révolution ce qui permet de fonctionner quelque soit la direction du vent sans avoir à orienter le rotor.

- Sa conception est simple, robuste et nécessite peu d’entretien.

 Les inconvénients [3] [4]:

- Elles sont moins performantes que celles à axe horizontal.

- La conception verticale de ce type d’éolienne impose qu’elle fonctionne avec un vent proche du sol, donc moins fort car freiné par le relief.

- Leur implantation au sol exige l’utilisation des tirants qui doivent passer au-dessus des pales, donc occupe une surface plus importante que l’éolienne à tour.

I.3.2.2 	 Eoliennes à axe horizontal

Ce sont les éoliennes actuellement les plus répandues sans doute à cause de leurs avantages remarquables, elles comportent généralement des hélices à deux ou trois pales face ou sous le vent [5][6].

Les avantages

- Une très faible emprise au sol par rapport aux éoliennes à axe vertical.

- Cette structure capte le vent en hauteur, donc plus fort et plus régulier qu’au voisinage du sol.

- Le générateur et les appareils de commande sont dans la nacelle au sommet de la tour. Ainsi, il n’est pas nécessaire de rajouter un local pour l’appareillage.

Les inconvénients :

- Coût de construction très élevé.

- L’appareillage se trouve au sommet de la tour ce qui gène l’intervention en cas d’incident.

.

Dans le reste de notre étude nous nous intéressons à la structure la plus répondue et la plus efficace à savoir celle à axe horizontal et à trois pales à pas variable (variable pitch).

I.3.3 	 Constitution d’une éolienne moderne

La figure I.2  représente une Chaîne électromécanique à multiplicateur de vitesse d’une éolienne moderne tripale à axe horizontal de type Nordex N60 (1.3MW) [3].

Figure I.2 : Différentes parties de l’éolienne-NORDEX N60-1.3MW [3].

Elle est constituée d’une tour (17), supporte la nacelle (3) et le moyeu de la turbine (2) sur lequel sont fixées les pales (1). Il est important qu’il soit haut du fait de l’augmentation de la vitesse du vent avec la hauteur et aussi du diamètre des pales.

La nacelle (3) partiellement accueille la génératrice (9) et son système de refroidissement (10), le multiplicateur de vitesse (6) et différents équipements électroniques de contrôle (12) qui permettent de commander les différents mécanismes d’orientation (13), (14), (15) ainsi que le fonctionnement global de l’éolienne. Le multiplicateur de vitesse comporte un arbre lent (12) muni d’un palier à billes, et un arbre à grande vitesse. Il est équipé d’un frein mécanique à disque (7) et un accouplement flexible (8) avec le générateur (9). Le tout est protégé par un capot en acier (16).

Un anémomètre et une girouette (11) situés sur le toit de la nacelle fournissent les données nécessaires au système de contrôle pour orienter l’éolienne et la déclencher ou l’arrêter selon la vitesse du vent.

I.4 	Technologies des systèmes éoliens

I.4.1	 Eoliennes à vitesse fixe

Dans le premier cas, la machine tourne à vitesse fixe ou varie très légèrement en jouant sur le glissement de la machine asynchrone (seules les générateurs asynchrones sont utilisés dans ce cas). Deux machines asynchrones sont souvent utilisées dans ce type d’éoliennes. Un générateur dimensionné pour des faibles puissances correspondant à des vitesses de vent faibles et un générateur dimensionné pour des fortes puissances correspondant à des vitesses de vent plus élevés. Le problème majeur de cette solution est la complexité du montage qui augmente la masse embarquée [6].

I.4.1.1	 Avantage du fonctionnement  à vitesse fixe [6] [7]

Utilisation d’une machine standard, robuste et pas chère.

Au qu’une interface d’électronique de puissance.

System de contrôle très simple.

I.4.1.2 	  Inconvénient du fonctionnement à vitesse fixe [6] [7]

Pas de gestion de la puissance extraite.

Maintenance de la boite de vitesse.

Magnétisation de la machine non gérée.

Fonctionnement à une plage de vitesse de vent très étroite, donc une production d’énergie très perturbée.

Ces inconvénients ont poussé les industriels à développer d’autre systèmes plus performants et fonctionnant pour une gamme de vitesse plus large.

I.4.2	Eoliennes à vitesse variable

Dans le deuxième cas, une interface de puissance adapte la fréquence des courants du machine à celle réseau et permet ainsi de fonctionner à vitesse variable. Autrement dit, l’introduction de convertisseurs de puissance entre le générateur et le réseau donne lieu à un découplage entre la fréquence du réseau électrique et la vitesse de rotation de la machine électrique [7].

I.4.2.1	 Avantage du fonctionnement à vitesse variable [7]

Vitesse variable sur toute la plage de vitesse.

Puissance extraite optimisée.

Connexion au réseau plus facile à gérer.

Absence du multiplicateur de vitesse (pour les machines synchrones a grand nombre de pôles).

I.4.2.2	   Inconvénient du fonctionnement à vitesse variable [5] [7]

- Machine spécifique à plusieurs paires de pôles donc très encombrée et de grand diamètre.

- Électronique de puissance dimensionnée à au moins 100% 𝑃𝑁 donc plus chère.

- Coût de la machine élevé surtout dans le cas d’une machine synchrone à aimant.

- Système de contrôle très complexe.

I.5	Etat de l’art sur la machine asynchrone à double alimentation

I.5.1	   Description de fonctionnement de la MADA

I.5.1.1	   Structure de la MADA

Une machine asynchrone à double alimentation (MADA) est constituée d’un stator fixe équipé de trois enroulements identiques répartis d’une manière symétrique dans les encoches au stator, et d’un rotor tournant autour de l’axe de la machine équipé lui aussi de trois enroulements identiques et symétrique couplés en étoile et reliés à un collecteur constitué de trois ou quatre bagues (figure I.3).

Figure I.3 Structure d’une machine asynchrone à double alimentation [6].

I.5.1.2	  Mode de fonctionnement de la MADA

Comme la machine asynchrone à cage, la MADA fonctionne en moteur et en générateur, la différence réside dans le fait que pour la MADA ce n’est plus la vitesse de rotation qui impose le mode de fonctionnement. Dans le cas d’une MADA c’est la commande des tensions rotoriques qui permet de gérer le champ magnétique à l’intérieur de la machine, offrant ainsi la possibilité fonctionnement en hyper ou hypo synchrone aussi bien en mode moteur qu’en mode générateur [8].

La figure (I.4) montre les différents modes de fonctionnement de la MADA, en moteur hypo synchrone ou hyper synchrone dans les quadrants 1 et 2 respectivement et en générateur hypo synchrone ou hyper synchrone dans les quadrants 3 et 4 respectivement. Seuls les quadrants 3 et 4 sont exploitables pour la production de l’énergie électrique, donc nous nous intéressons dans notre étude à ces deux quadrants pour la production d’énergie éolienne [9].

Figure I.4 les quatre quadrants de fonctionnement de la MADA [7].

 Fonctionnement en moteur hypo synchrone

La puissance du stator est constante et la puissance du glissement est envoyée de nouveau au réseau, figure (I.4). Ici la fréquence de glissement dans le rotor crée un champ tournant dans le même sens que celui du stator et la vitesse du rotor Pr = Ps – Pg [9].

Fonctionnement en moteur hyper synchrone

Le glissement devient négatif lorsqu’on augmente la vitesse au-delà de la vitesse de synchronisme la puissance est absorbée par le rotor, figure (I.4). La puissance du glissement compose la puissance du stator, le surplus de puissance dans le stator est injecté dans le réseau. Pour pouvoir réaliser ce mode, on inverse l’ordre des phases du cycloconvertisseur de sorte que le champ tournant induit par la fréquence du glissement soit en opposition de phase avec celui du stator [9].

Fonctionnement en génératrice hypo synchrone

Lors d’un freinage, le rotor entraîné par la charge et l’énergie mécanique est converti en énergie électrique. Le stator fournira de l’énergie électrique au réseau dans la gamme hypo synchrone de vitesse, le rotor absorbe la puissance du glissement et la direction du champ magnétique est identique à celle du champ du stator.

Fonctionnement en générateur hyper synchrone

Dans ce mode de fonctionnement, la puissance mécanique fournie à la machine est convertie en puissance électrique, et la totalité de cette puissance est transmise au réseau par

le stator. La puissance de glissement est récupérée via le rotor pour être réinjectée au réseau, la machine fonctionne en mode générateur au-dessus de la vitesse du synchronisme. La machine asynchrone classique peut avoir ce mode de fonctionnement mais avec une puissance de glissement totalement dissipée en pertes Joule dans le rotor.

I.5.2	Les différentes configurations de la MADA à rotor bobiné

I.5.2.1	  Configuration pour un mode moteur

Comme tous les autres moteurs électriques à courant alternatif (synchrones et asynchrones), la variation de la vitesse de la MADA nécessite la variation de la fréquence des courants statoriques par l'intermédiaire d'un convertisseur généralement dimensionné pour

faire passer la totalité de la puissance nominale de la machine. Les différentes configurations pour un mode moteur sont  représentées comme suit :

- stator alimente par le réseau, rotor alimente par un onduleur ;

- stator relie au réseau, rotor alimente par un cycloconvertisseur ;

- MADA alimentée par deux convertisseurs indépendants.

I.5.2.2 	  Configuration pour application en génératrice

Le mode générateur est le mode idéal pour l’utilisation d’une MADA, puisqu’ elle permet d’avoir une plage de vitesse de rotation variant entre ±30% de la vitesse du synchronisme. Les différentes configurations pour un mode génératrice sont  représentées comme suit :

- MADA à énergie rotoique dissipée ;

- structure de kramer ;

- structure de scherbius avec cycloconvertisseur ;

- structure de scherbius avec convertisseurs.

I.5.3		Les applications des machines asynchrones à double alimentation

Malgré la présence du système contacts glissants, la plus part des applications industrielles utilisent la MADA pilotée par le rotor aussi bien en mode moteur qu’en mode générateur. L’insertion d’un convertisseur de petite dimension entre le rotor et le réseau permet de supprimer le convertisseur entre le stator et le réseau pour les deux modes de fonctionnement.

APPLICATIONS EN MOTEUR

La MADA est considérée comme une nouvelle solution pour les entraînements de fortes puissances, De plus, sa commande souple lui permet des applications très vastes comme :

- Les laminoirs ;

- les tractions ferroviaires ;

- Les propulsions maritimes ;

- Les véhicules électriques, les ventilateurs ;

- Les pompes, et les compresseurs.

APPLICATIONS EN GENERATEUR

Grâce à sa capacité de fonctionner dans une large gamme de vitesses, la GADA est devenue la solution adaptée pour  la production d’énergie électrique.

- Génération des réseaux de bord des navires ou des avions ;

- Centrales hydrauliques à débit et vitesse variable ;

- Eoliennes ou turbines marémotrices à vitesse variable ;

- Groupes électrogènes pour lesquels la réduction de vitesse pendant les périodes de faible consommation permet de réduire sensiblement la consommation de carburant.

I.5.4	   Avantages et inconvénients de la MADA

Comme les autres machines, la MADA présente quelques avantages et inconvénients qui sont liés à plusieurs facteurs : sa structure, sa stratégie de commande et ses applications.

Les avantages

Parmi ses nombreux avantages, nous citons [11] [12]:

- L’accessibilité au stator et au rotor offre l’opportunité d’avoir plusieurs degrés de liberté pour bien contrôler le transfert des puissances et le facteur de puissance avec toutes les possibilités de récupération ou l’injection d’énergie dans les enroulements de la machine.

- La mesure des courants au stator et rotor, contrairement à la machine à cage, donnant ainsi une plus grande flexibilité et précision au contrôle du flux et du couple électromagnétique.

- La capacité de pouvoir augmenter la plage de variation de la vitesse autour de la vitesse de synchronisme. De plus, l’application de la commande vectorielle associée à une technique de commande moderne permet d’obtenir un couple nominal sur une grande plage de vitesse.

- Dans la MADA, le circuit rotorique peut être piloté par un convertisseur de fréquence de puissance relativement faible par rapport au stator. Ce convertisseur rotorique de haute commutation est utilisé pour réaliser de hautes performances dynamiques en termes de temps de réponse, de minimisation des harmoniques et d’amélioration de rendement.

- L'utilisation d'une MADA permet de réduire la taille des convertisseurs d'environ 70 % en faisant varier la vitesse par action sur la fréquence d'alimentation des enroulements rotoriques. Ce dispositif est par conséquent économique et, contrairement à la machine asynchrone à cage, il n'est pas consommateur de puissance réactive et peut même être fournisseur.

- En fonctionnement générateur, l'alimentation du circuit rotorique à fréquence variable permet de délivrer une fréquence fixe au stator même en cas de variation de vitesse. Ce fonctionnement présente la MADA comme une alternative sérieuse aux machines synchrones classiques dans de nombreux systèmes de production d'énergie décentralisée.

- Son utilisation est préférée pour ses propriétés de réglage de vitesse par action sur des résistances placées dans le circuit rotorique, et encore sa possibilité de démarrer sans demander un courant important du réseau.

- La MADA présente une puissance massique légèrement plus élevée que les autres machines à grandes puissances. La MADA se comporte comme une machine synchrone et l’on peut pratiquer des rapports de démagnétisation très importants (de l’ordre de 1 à 6).

- La possibilité de fonctionner à couple constant au-delà de la vitesse nominale. Un fonctionnement en régime dégradé, si l’un des deux onduleurs tombe en panne, plus souple que la machine à simple alimentation.

Les inconvénients

Tout d’abord, la MADA est une machine asynchrone ; alors le premier inconvénient est que sa structure est non linéaire, ce qui implique la complexité de sa commande. En plus de ça, on peut citer les inconvénients suivants [11] [12]:

- Elle est plus volumineuse qu'une MAS à cage de puissance équivalente. L'aspect multi convertisseurs, augmente le nombre de convertisseurs et par conséquent le prix. Pourtant certaines études prétendent le contraire.

- Nous utilisons un nombre des convertisseurs (deux redresseurs et deux onduleurs ou un redresseur et deux onduleurs) plus importants que la machine à cage (un redresseur et un onduleur).

I.6	Conclusion

Dans ce chapitre, nous nous sommes attachés des généralités sur l’énergie éolienne et les différentes structures des éoliennes  existantes et leurs technologies, ainsi que leurs avantages et leurs inconvénients ont été affichés et discutés. Après avoir présenté la génératrice la plus utilisée dans les systèmes de conversion d’énergie éolienne, leurs avantages et leurs inconvénients dans le but d'atteindre une exploitation optimale de ces éoliennes quel que soit la vitesse du vent, le choix s'est porté sur la machine asynchrone double alimentation où une étude détaillée (structure, mode fonctionnement, configurations d’alimentation, et les applications) a été présentée.  La suite de ce travail  est principalement consacrée à la modélisation et la commande de cette structure.

Modélisation de la MADA et de sa commande VECTORIELLE

cHAPITRE II

II.1    Introduction

Dans ce chapitre, nous allons axer le travail sur la modélisation du système de conversion d'énergie éolienne à vitesse constant et sa commande vectorielle pour contrôler la puissance électrique produit, ce système est composer d'une machine asynchrone à double alimentation (MADA), pilotée par le rotor aux moyen d’un convertisseur de puissance bidirectionnelle fonctionnant en MLI appelé l’onduleur.  Les principaux objectifs de ce convertisseur sont : onduleur la tension continue générée par le générateur DC pour la fournir au bobinage du rotor de la machine, et permettre l’application des commandes pour contrôler les puissances électrique générées par  cette machine pendant les périodes de fonctionnement de ce système. Afin d’atteindre l’objectif principal fixé, différents sous objectifs sont définis comme suit :

- Modélisation de la machine asynchrone à double alimentation (MADA), pour fonctionnement  g dans le repère de Park lié au champ tournant.

- Modélisation de l’alimentation triphasée de la machine (onduleur MLI à deux niveaux) qui permettra l’application des commandes destinées au contrôle le flux énergétique générées.

- Synthèse d’une loi de commande vectorielle à base de régulateurs PI appliquée au convertisseur côté rotor pour contrôler  les puissances active et réactive générées par le stator de la MADA aux valeurs désirées.

II.2	Modelisation De La Machine Asynchrone A Double Alimentation

II.2.1	 Hypothèses simplificatrices

- Nous supposons que la machine est constituée d’un stator et d’un rotor cylindrique et coaxiaux dont les enroulements sont symétriques, triphasés et répartis d’une façon sinusoïdale dans les encoches. Les trois enroulements statoriques et rotoriques, sont supposés identiques.

- Nous supposons que l’épaisseur de l’entrefer est uniforme ce qui conduit à une perméance d’entrefer constante.

- Nous négligeons la saturation du circuit magnétique ainsi que son hystérésis, ce qui permet de définir des inductances constantes.

- Nous supposons que l’induction dans l’entrefer est à répartition sinusoïdale.

- Nous supposons que la composante homopolaire du courant est nulle.

- Nous tenons compte des fondamentaux des grandeurs alternatives seulement.

- Nous ne tenons compte que des pertes joules dans la machine.

- Nous négligeons les pertes fer.

- Nous adoptons la convention « récepteur » pour les deux enroulements.

II.2.2	Equations mathématiques de la MADA dans le repère (abc)

II.2.2.1   Equations électriques

Les équations des tensions électriques qui régissent la MADA sont [9] :

Vs=Rs.Is+ddtφs    Vr= Rr . Ir +ddtφr                                                                     (II.1)

Avec :

-Les grandeurs statoriques :

Vs=VasVbsVcs          Is=IasIbsIcs          φs=φasφbsφcs               Vs=Rs000Rs000Rs

-Les grandeurs rotoriques :

Vr=VarVbrVcr          Ir=IarIbrIcr          φr=φarφbrφcr               Vr=Rr000Rr000Rr

Où 𝑅𝑠et 𝑅𝑟 sont respectivement les résistances des enroulements statoriques et rotoriques.

Vs : Tensions instantanées de phases a, b et c statoriques.

Vr  : Tensions instantanées de phases a, b et c rotoriques.

Is : Courants instantanées de phases a, b et c statoriques.

Ir : Courants instantanées de phases a, b et c rotoriques.

φs: Flux instantanées de phases a, b et c statoriques.

φr : Flux instantanées de phases a, b et c rotoriques.

II.2.2.2    Equations magnétiques

Les équations des flux magnétiques qui régissent la MADA sont:

φs=Lss.Is+MsrIrφr=Lrr.Ir+MrsIs                                                                    (II.2)

Avec :

lss=LsMsMsMsLsMsMsMsLs                                ;  lrr=LrMrMrMrLrMrMrMrLr

Où 𝐿𝑠, 𝐿𝑟𝑟 :  sont respectivement les inductances propres des phases statoriques et rotoriques.

𝑀𝑠, 𝑀𝑟     :   les inductances mutuelles entre les phases statoriques et rotoriques.

[𝑀𝑠𝑟 ] = [𝑀𝑟]  :  la matrice des inductances mutuelles ou matrice de couplage stator-rotor qui est donnée par la formule (II.3):

Msr=MrsT=Mmaxcos (θ)cos (θ +2π3)cos (θ-2π3)cos (θ-2π3)cos (θ)cos (θ +2π3)cos (θ +2π3)cos (θ-2π3)cos (θ)                    (II.3)

𝑀𝑚𝑎𝑥 : est l’inductance mutuelle maximum entre une phase statorique et une phase rotorique.

En remplaçant (II.2) dans (II.1), on obtient le système d’équations ci-dessous :

Vs=Rs.Is+ddtLss.Is+MsrIrVr = Rr . Ir +ddtLrr.Ir+MrsIs                                             (II.4)

II.2.2.3    Equations mécaniques

L’équation mécanique de la machine est donnée comme suit :

𝐶𝑒𝑚 = 𝐶𝑟 + 𝑓𝑟 . Ω + 𝐽. dΩdϴ                                                                                                               (II.5)

Avec :

𝐶𝑒𝑚 - le couple électromagnétique de la machine;

𝐶𝑟 - le couple résistant;

𝑓𝑟 - le coefficient de frottement visqueux de la MADA;

Ω - la vitesse de rotation de l’axe de la MADA;

𝐽 - l’inertie des parties tournantes.

L’expression du couple électromagnétique est donnée par la relation suivante :

𝐶𝑒𝑚 = 𝑝. [Is]t ddϴ [[𝑀𝑠𝑟]. [𝐼𝑟]]                                                                                                    (II.6)

Où p - le nombre de paires de pôles de la MADA

II.2.3	  Transformation de Park

La transformation de Park est un outil mathématique qui permet la simplification des équations des machines électriques triphasées. Elle permet de passer d’un système triphasé alternatif (repère (𝑎, 𝑏, 𝑐)) à  un système biphasé (repère (𝑑, 𝑞)), et obtenir un système d’équation à coefficients constants [11].

La matrice de transformation de Park (𝜃) est définie comme suit :

P(θ)=23 cos(θ)cos (θ-2π3)cos (θ-4π3)- sin(θ)-sin (θ-2π3)-sin (θ-4π3)121212                           (II.7)

[P (𝜃)] permet la conservation des puissances lors du passage du système triphasé au système biphasé.

𝜃 - l’angle entre le repère du système triphasé à transformer et le repère de Park.

Figure II.1:Passage du triphasé au biphasé et l’inverse.

II.2.4	Equations mathématiques de la MADA dans le repère (d q)

L’équation de la transformation de Park pour passer d’un système triphasé à un système biphasé et vice versa est donnée comme suit :

[𝑥𝑑𝑞0] = [𝑃 (𝛳)]. [𝑥𝑎𝑏𝑐 ] ⇛ [𝑥𝑎𝑏 ] = [𝑃 (𝛳)]−1. [𝑥𝑑𝑞0]

La transformation de Park appliquée aux équations statoriques nous donne:

[𝑉𝑠 𝑑𝑞0] = [𝑃 (𝛳𝑠 )]. [𝑉𝑠 𝑎𝑏𝑐 ] ⇛ [𝑉𝑠 𝑎𝑏 ] = [𝑃 (𝛳𝑠 )]−1. [𝑉𝑠 𝑑𝑞0]

[𝐼𝑠 𝑑𝑞0] = [𝑃 (𝛳𝑠 )]. [𝐼𝑠 𝑎𝑏𝑐 ] ⇛ [𝐼𝑠 𝑎𝑏 ] = [𝑃 (𝛳𝑠 )]−1. [𝐼𝑠 𝑑𝑞0 ]

[𝜑𝑠 𝑑𝑞0] = [𝑃 (𝛳𝑠 )]. [𝜑𝑠 𝑎𝑏𝑐 ] ⇛ [𝜑𝑠 𝑎𝑏 ] = [𝑃 (𝛳𝑠 )]−1. [𝜑𝑠 𝑑𝑞0 ]

La transformation de Park appliquée aux équations rotoriques nous donne :

[𝑉𝑟 𝑑𝑞0 ] = [𝑃 (𝛳𝑟 )]. [𝑉𝑟 𝑎𝑏𝑐 ] ⇛ [𝑉𝑟 𝑎𝑏 ] = [𝑃 (𝛳𝑟 )]−1. [𝑉𝑟 𝑑𝑞0 ]

[𝐼𝑟 𝑑𝑞0 ] = [𝑃 (𝛳𝑟 )]. [𝐼𝑟 𝑎𝑏𝑐 ] ⇛ [𝐼𝑟 𝑎𝑏 ] = [𝑃 (𝛳𝑟 )]−1. [𝐼𝑟 𝑑𝑞0]

[𝜑𝑟 𝑑𝑞0] = [𝑃 (𝛳𝑟 )]. [𝜑𝑟 𝑎𝑏𝑐 ] ⇛ [𝜑𝑟 𝑎𝑏 ] = [𝑃 (𝛳𝑟 )]−1. [𝜑𝑟 𝑑𝑞0]

II.2.4.1    Les équations électriques

En appliquant la transformation de Park dans l’équation (II.1), on obtient :

[P (ϴs )]-1. Vs dq0= Rs . [P (ϴs )]-1. Is dq0+ddt[[P (ϴs )]-1. [φs dq0 ]][P (ϴs )]-1. Vr dq0 = Rr . [P (ϴs )]-1. Ir dq0+ddt[P (ϴs )]-1. φr dq0           (II.8)

Vs dq0=Rs . Is dq0 + P ϴs . ddt P ϴs -1. φs dq0+ddt φs dq0Vr dq0= Rr . Ir dq0+ P ϴr .ddtP ϴs -1. φr dq0+ddtφr dq0              (II.9)

Avec :

[𝑃 (𝛳𝑠 )].ddt[[P (ϴs )]-1 ] = dϴsdt 0-10100000 ; [𝑃 (𝛳r)].ddt[[P (ϴr )]-1 ] = dϴrdt 0-10100000

Par conséquent, on peut écrire [9] :

Vsd = Rs Isd +dφsddt -wsφsq Vsq = Rs Isq + dφsqdt  + wsφsdVrd = Rr Ird+ dφrddt -  wrφrdVrq = Rr Irq +dφrqdt + wrφrd                                                                (II.10)

𝑉𝑠, 𝑉𝑠𝑞, 𝑉𝑟𝑑 et 𝑉𝑟𝑞 : sont respectivement les tensions directe et en quadrature statoriques et rotoriques;

𝐼𝑠,  𝐼𝑠𝑞,  𝐼𝑟𝑑 et 𝐼𝑟𝑞 : sont respectivement les courants directs et en quadratures statoriques et rotoriques;

𝜑𝑠,  𝜑𝑠𝑞, 𝜑𝑟𝑑 et 𝜑𝑟𝑞 : sont respectivement les flux statoriques et rotoriques directs et en quadratures du système;

𝑤, 𝑤𝑟 : sont les pulsations statorique et rotorique;

𝛳s, 𝛳𝑟 : sont les angles électriques que forment les axes du stator et du rotor avec l’axe direct du référentiel biphasé de Park.

II.2.4.2	    Les équations magnétiques

De la même manière, les équations des flux sont données par :

[P (ϴs )]-1. [φs dq0] = [Lss ]. [P (ϴs )]-1. [Is dq0] + [Msr ]. [P (ϴr )]-1. [Ir dq0][P (ϴr )]-1. [φr dq0] = [Lrr ]. [P (ϴr )]-1. [Ir dq0] + [Mrs ]. [P (ϴs )]-1. [Is dq0]     (II.11)

Donc, on peut écrire :

φsd = Ls Isd + MIrdφsq = Ls Isq + MIrqφrd = Lr Ird + MIsdφrq = Lr Irq + MIsq                                                                        (II.12)

Avec :

 Lr 𝐿𝑠 : les inductances cycliques statoriques et rotoriques de la machine.

𝑀 : l’inductance mutuelle.

II.2.4.3   Les équations du couple électromagnétique

L’expression du couple électromagnétique est donnée par la relation suivante :

𝐶𝑒𝑚 = 𝑝 Mls(𝐼𝑟𝑑𝜑𝑠𝑞 − 𝐼𝑟𝑞𝜑𝑠𝑑)                                                                                          (II.13)

Avec 𝑝 - le nombre de paires de pôles de la MADA.

Les puissances active et réactive statoriques sont:

P = Vsd Isd + Vsq IsqQ = Vsq Isd - Vsd Isq                                                                      (II.14)

II.2.5	Choix de repère de référence de Park

Le choix d’un repère de référence dépend essentiellement du but de la modélisation et de la compatibilité des composantes du système étudié. Il existe trois repères biphasés de références :

- le repère fixe au stator appelé référentiel stationnaire où : dϴsdt=0 ; dϴrdt=- dϴdt=− 𝑤.

Ce repère de référence est le mieux adapté pour les grandeurs instantanées. Il est utilisé pour l’étude des variations importantes de la vitesse de rotation de la machine.

- Le repère fixe au rotor appelé référentiel tournant où: dϴrdt=0 ; dϴsdt=- dϴdt= 𝑤. Ce repère de référence est adapté pour les problèmes des régimes transitoires où la vitesse de rotation est considérée comme constante.

- Le repère fixe au champ tournant appelé référentiel tournant à la vitesse de pulsation synchrone où : dϴsdt=dϴdt+ dϴrdt= Ws= Wr+W.

Dans ce repère, les composantes relatives de la machine sont constantes, ce qui justifie sa large utilisation dans le domaine de la commande des machines asynchrones.

Vu les avantages que représente ce dernier repère de référence, il sera retenu dans notre étude.

II.2.6	Modèle d’état de la MADA

Le système d’équations de tensions de la machine peut être écrit sous la forme matricielle comme suit :

[Ẋ] = [𝐴]. [𝑋] + [𝐵]. [𝑈]                                                                                        (II.15)

𝑎𝑣𝑒𝑐 : [𝑋] =    [φsd φsq Ird Irq ]t          ;           [𝑈] = [Vsd Vsq Vrd Vrq ]t ;

[𝐴]=           -1TswsMTs       0-ws-1Ts0        MTsα   -β(ws - wr )-δ     wrβws - wr                 α     -wr  -δ , [B]=   10        0       001     0        0-MσLrLs   0   -1σLr        0 0    -MσLrLs    0      -1σLr ,

α, et 𝛿 ,Tssont des constantes définies comme suit :

𝛼 = MσTsLs Lr         ;       𝛽 = MσLs Lr      ;    𝛿 =1σ+ ( 1Tr+M2TsLr Ls)  ;  Ts= LSS-RS

Pour faciliter la simulation, on décompose la matrice [A] comme suit :

[𝐴] = [𝐴1] + 𝑤 . [𝐴2] + 𝑤𝑟 . [𝐴3]                                                     (II.16)

Telle que :

[A1]= -1Ts0MTs       00-1Ts0        MTsα   0-δ     0 0    α     0  -δ       ,           [A2]= 010      0-10 0     0  0   -β  0     0 β     0  0    0,

[A3]= 000      000   0        00   β   0       1-β    0    -1 0     .

II.3	Modélisation et commande du convertisseur côté machine

II.3.1	Modélisation du convertisseur côté machine

Le rotor de la MADA est alimenté par un onduleur de tension à deux niveaux. Cet onduleur est équipé de plusieurs dispositifs de semi-conducteurs commandés à l’ouverture et à la fermeture qui peuvent être soit des transistors MOSFET ou des IGBT associés à des diodes en tête bêche.

On admet que les six interrupteurs électroniques représentés ci-dessous, figure (II.1), sont parfaits, et en remplaçant chaque groupe de transistor-diode de la figure (II.1) par des interrupteurs 𝑘𝑗 𝑎𝑣𝑒𝑐 (= 1, 2, 3, 4, 5, 6), on obtient le schéma simplifié comme indiqué sur la (figure suivante) [12].

Figure II.2: Schéma simplifié de l'onduleur triphasé à deux niveaux [9].

Pour simplifier l’étude, nous supposerons que :

Le couplage est du type étoile sans neutre.

Les harmoniques de rang trois et multiples de trois sont éliminées.

Le système triphasé obtenu à la sortie de l’onduleur est un système triphasé équilibré.

Les équations des tensions simples aux trois phases sont :

VA=VAO+VONVB=VBO+VONVC=VCO+VON                                                                                                          (II.17)

Par addition, on a :     𝑉𝐴 + 𝑉𝐵 + 𝑉𝐶 = 𝑉𝐴𝑂 + 𝑉𝐵𝑂 + 𝑉𝐶𝑂 + 3. 𝑉𝑂𝑁

Sachant que le système des tensions triphasées statoriques est symétrique.

𝑑𝑜𝑛𝑐 ∶       𝑉𝐴𝑂 + 𝑉𝐵𝑂 + 𝑉𝐶𝑂 + 3. 𝑉𝑂𝑁 = 0                                                                                 (II.18)

𝑑′𝑜ù ∶        𝑉𝑂𝑁 = - 13 (𝑉𝐴𝑂 + 𝑉𝐵𝑂 + 𝑉𝐶 )                                                                         (II.19)

En remplaçant (II.18) dans(II.19), on obtient le système suivant :

VA  =    23 VAO- 13 VBO- 13 VCOVB  = - 13 VAO+ 23 VBO- 13 VCOVC=   - 13 VAO- 13 VBO + 23 VCO                                                                                          (II.20)

On peut écrire le système (II.20) sous la forme matricielle suivante :

VAVBVC=13.2-1-1-12-1-1-12VAOVBOVCO                                                                (II.21)

Grâce à l’ouverture et la fermeture successives des interrupteurs, l’onduleur génère une tension alternative formée d’une succession de créneaux rectangulaires.

VAO  =    E2  S1VBO =   E 2  S2VCO =    E2 S3                                                                                                              (II.22)

Tel que :   S1 = 1   si  k1  fermé si nom   S1 = -1S2 = 1   si k2   fermé si nom    S2 = -1S3 = 1   si k3   fermé si nom    S3 = -1                                   (II.23)

En remplaçant (II.22) dans (II.21), on aura le système suivant [12] :

VAVBVC=E6.2-1-1-12-1-1-12S1S2S3                                                                   (II.24)

Le système (II.24) représente le modèle mathématique de l'onduleur MLI triphasé à deux niveaux.

II.3.2	Commande par modulation de largeur d’impulsion

L’objectif principal de la commande MLI consiste à comparer instantanément chacune des trois tensions sinusoïdales de référence que nous souhaitons imposer à un signal triangulaire de haute fréquence que nous appellerons porteuse. Les impulsions des commandes (𝑆1, 𝑆2, 𝑆3) de l’onduleur sont les intersections entre les ondes modulantes (de références) avec l’onde triangulaire (porteuse). La comparaison entre les ondes de références et l’onde triangulaire détermine l’état des interrupteurs du circuit de puissance (ouverture et fermeture), (Figure suivante) [11].

Figure II.3: Principe de fonctionnement de la technique MLI triangulo-sinusoidale à une porteuse [11].

Cette commande est caractérisée par deux paramètres :

L’indice de modulation 𝑚 qui est défini comme étant le rapport de la fréquence de la porteuse 𝑓𝑝 sur la fréquence de la tension de référence f :

𝑚 =fpf

Le taux de modulation 𝑟 qui est le rapport de l’amplitude de la tension de référence 𝑉𝑟𝑒𝑓   et celle de la porteuse 𝑈𝑃 :

r =Vref UP

Si  𝑚  est un multiple de trois nous pouvons éliminer les harmoniques d’ordre trois qui causent les majeurs inconvénients de cette technique

II.4	 La commande vectorielle des puissances active et réactive

II.4.1	 Principe de la commande vectorielle

L’objectif principal de la commande vectorielle des machines à courant alternatif est d’améliorer leur comportement statique et dynamique, grâce à une structure de contrôle similaire à celle d’une machine à courant continu.

Il s’agira donc de retrouver la quadrature entre le courant et le flux, naturellement découplés pour une machine à courant continu (courant producteur de flux et le courant producteur de couple). Dans notre cas le découplage se fait entre la puissance active et réactive du stator, la méthode du flux orienté consiste à choisir un système d’axes (d, q) où l’un de ces axes coïncide avec la direction désirée du flux qui peut être rotorique, statorique ou d’entrefer.

Ce repère nous permet d’avoir deux composantes directe et en quadrature, l’une de flux statorique et l’autre de courant rotorique [12].

II.4.2   Modèle de la MADA à flux statorique orienté

Dans cette commande, la machine est conçue de telle façon à ce que le flux statorique dans le repère de Park suivant l’axe 𝑞 soit nul. Ce choix est justifié par le fait que la machine est souvent couplée à un réseau de tension et de fréquence constante. Rappelons le système d’équations différentielles  décrivant la MADA dans un repère lié au champ tournant qui est donné par :

Vsd = Rs Isd +dφsddt -wsφsq Vsq = Rs Isq + dφsqdt  + wsφsdVrd = Rr Ird+ dφrddt -  wrφrdVrq = Rr Irq +dφrqdt + wrφrd                                                                           (II.25)

Avec :

Un flux statorique direct constant 𝜑𝑠𝑑 = 𝜑 et un flux statorique en quadrature orienté 𝜑𝑠𝑞 = 0.

Ces équations peuvent être simplifiées comme suit [13]:

Vsd = Rs Isd                                                Vsq = Rs Isq  + wsφs                       Vrd = Rr Ird+ dφrddt -  wrφrqVrq = Rr Irq +dφrqdt + wrφrd                                                               (II.26)

Si on néglige la résistance Rs Rr, qui est une hypothèse souvent acceptée pour les machines de grande puissance utilisée dans la production d’énergie éolienne, les équations des tensions de la machine se réduisent à la forme suivante

Vsd = 0                                                      Vsq = Vs= wsφs                                Vrd = Rr Ird+ dφrddt -  wrφrqVrq = Rr Irq +dφrqdt + wrφrd                                                                     (II.27)

De la même manière que pour les tensions, les équations des flux deviennent :

φsd = φs=Ls Isd + MIrd0= Ls Isq + MIrq                  φrd = Lr Ird + MIsd            φrq = Lr Irq + MIsq                                                                                                 (II.28)

II.4.2.1	   Relations entre les courants statoriques et rotoriques

A partir des équations, des composantes directe et en quadrature du flux statorique  (II.28), les équations liant les courants statoriques aux courants rotoriques seront:

Isd= +φsLs -MLsIrd        Isq=-MLsIrq                                                                                                           (II.29)

II.4.2.2    Relations entre les puissances statoriques et courants rotoriques

Dans un repère biphasé, les puissances active et réactive statoriques d’une machine asynchrone s’écrivent :

Ps = Vsd Isd + Vsq IsqQs = Vsq Isd - Vsd Isq                                                                                               (II.30)

Sous l’hypothèse d’un flux statorique orienté, ce système d’équations peut se simplifier sous la forme :

Ps =  Vs Isq                        Qs = Vs Isd                                                                                                                                   (II.31)

En remplaçant les courants statoriques directs et en quadratures par leurs expressions dans les équations des puissances active et réactive, on trouve :

Ps = -Vs.MLs. Irq                                                Qs = Vs2ws.Ls  -Vs.MLs .  Ird                                                                                                 (II.32)

Il ressort de (II.32) l’expression  que le contrôle des puissances active et réactive au stator est découplé. En effet, avec une inductance magnétisante constante et un réseau électrique puissant, la puissance active sera directement proportionnelle au courant rotorique d’axe 𝑞 et la puissance réactive proportionnelle au courant rotorique d’axe 𝑑 à une constante près  Vs2ws.Ls imposée par le réseau.

II.4.2.3     Relations entre les tensions et courants rotoriques

A partir du système d’équation (II.29), les expressions des flux rotoriques peuvent être écrites sous la forme suivante :

Qrd =  Lr- M2Ls. Ird+ Vs.Mws.Ls                                      Qrq=  Lr- M2Ls. Ird                                                                                                                     (II.33)

Vrd = Rr Ird +   Lr- M2Ls    dIrddt-g . ws   Lr- M2Ls. Irq  . ws                                             Vrq = Rr Irq   +  Lr- M2Ls    dIrqdt-g . ws   Lr- M2Ls. Ird  . ws +    g .    Vs.MLs                           (II.34)

En régime permanent, les dérivées des courants rotoriques biphasés s’annulent, ce qui nous permet d'écrire :

Vrd = Rr Ird-g . ws   Lr- M2Ls. Irq                                                                                        Vrq = Rr Irq   +g . ws   Lr- M2Ls. Ird  +    g . Vs.MLs                                                                    (II.35)

En appliquant la transformation de Laplace à ces deux équations, on obtient :

Vrd =Rr +Lr- M2LsS. Ird-g . ws   Lr- M2Ls. Irq                                                             Vrq =Rr +Lr- M2LsS. Irq+g . ws   Lr- M2Ls. Ird+  g . Vs.MLs                                                       (II.36)

𝑉𝑟𝑑 et 𝑉𝑟𝑞 sont les composantes diphasées des tensions rotoriques à imposer à la machine pour obtenir les courants rotoriques voulus ;

avec :

Vs.MLs : le terme de couplage entre les deux axes;

*g. M2Ls : représente une force électromotrice dépendante de la vitesse de rotation.

II.4.3	 La technique utilisée de la commande vectorielle

La commande indirecte sans boucle de puissance

Cette commande ne consiste pas à réguler directement les puissances, mais elle est basée sur la régulation indirecte des courants rotoriques mesurées qui seront asservis avec les courants de références déjà déterminés par les puissances statoriques de références imposés à la machine

Irdref=- LsVs.M. Psref              Irq ref= Vsws.M- LsVs.M.Qsref                                                                                       (II.37)

Les régulateurs de cette structure sont identiques pour chaque axe. Nous obtenons ainsi la structure de commande présentée sur la figure ci-dessous.

Figure II.4:Schéma bloc de la structure de commande vectorielle indirecte sans boucle de puissance.

II.4.4	  Résultats de simulation :

Figure II.5: Puissance active  pour la commande vectorielle

Figure II.6 : puissance réactive pour la commande vectorielle

II.4.5	Interprétation des résultats

Les résultats de simulation présentent les deux courbes obtenus par la commande vectorielle des puissances actives et réactives générées au niveau du stator de la MADA, cette commande permet de découpler les expressions de la puissance actives est réactives du générateur.

Les résultats obtenus par la simulation, montre clairement que l’utilisation de la commande arrive à maintenir les puissances active et réactive à leurs valeurs désirées.

II.5	Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté la modélisation de la chaine globale du système de conversion d'énergie éolienne à vitesse constant séparément (machine, onduleur) et sa commande vectorielle. Cette chaîne qui est constituée d'une machine asynchrone à double alimentation pilotée par le rotor via un onduleur deux nivaux. Nous avons entamé notre travail par la modélisation de la machine asynchrone à double alimentation dans le repère de Park (Repère biphasé (d,q)) lié au champ tournant qui réduit  la complexité du modèle, puis, dans une seconde étape, l’onduleur qui alimente le rotor de la MADA. Par la suite, nous avons appliqué la commande vectorielle pour contrôler les puissances électrique générées par le stator de cette machine. Cette commande est basée sur l’orientation du flux statorique pour simplifier le modèle de la machine et découpler la régulation des puissances générées,  on a choisi la commande  indirecte sans boucle de puissance d’une part  sa simplicité de mise en œuvre, ainsi que la possibilité du contrôle et de limitation des courants afin de protéger le bobinage rotorique de la machine. Les résultats de simulation  obtenus sont plus qu'encourageants.

Ce modèle (machine, onduleur) ont été utilisés dans le chapitre suivent pour l'élaboration plusieurs techniques de commandes pour éliminer l’inconvénient majeur observés lors de l'application de la commande précédente.

cHAPITRE III

COMMANDE PAR La logique floue TYPE 1 et LA logique floue TYPE 2 DES PUISSANCES ACTIVE ET REACTIVE

III.1	Introduction

Pour améliorer les performances du système et éliminer l’inconvénient majeur de la command précédentes à savoir : la faible robustesse de la commande vectorielle, nous développerons deux autres techniques de commandes qui permettront de garder instantanément un bon rendement et un découplage parfait du contrôle entre les puissances générées  par la MADA. Dans une première étape, on considérera la commande par logique  floue type-1 basée sur les régulateurs flous type-1 afin d'améliorer la qualité de poursuite et d'assurer la robustesse du système. Dans la seconde, on développera la commande par logique  floue type-2 basée sur les régulateurs flous type-2 afin de faire d'augmenter  l’amélioration de la qualité de poursuite des puissances électriques produits et toujours d'assurer la robustesse du système. Les performances de ces deux techniques de commandes seront justifiées par des résultats obtenus par simulation.

On termine ce chapitre par l’étude comparative entre les différentes lois de commandes proposées dans ce travail de mémoire afin de mettre en évidence  l'efficacité et la robustesse de chacune d'elles. Cette étude est basée sur deux critères essentiels durant le fonctionnement en régime transitoire et permanent.

III.2	Commande par la logique floue type 1 des puissances active et réactive

III.2.1	   Principes de la logique floue

Les domaines d'applications de la logique floue concernant principalement les problèmes où les données ne peuvent être formulées de manière explicite, ainsi que des techniques de contrôle et de réglages, lorsque les moyens classiques atteignent leurs limites (Exemples systèmes non linéaires, etc.). La logique floue est bien connue par des automaticiens pour ses applications dans le contrôle et commande de procédés, appelé alors couramment « contrôle flou ». Tout comme un contrôleur (ou correcteur) classique, Son but est de traiter les problèmes de commande de processus avec une approche différente de l'automatique classique [15].

III.2.2	  Quelques avantages et inconvénient de la logique floue

   Les avantages [15][17]:

Nous n’avons pas besoin d’établir le modèle mathématique. Cela évite des années

De travail sur des modèles.

Ensuite la logique floue permet de prendre en compte les typologies linguistiques et donc toutes les nuances que l’on a créées dans le but d’imiter au mieux le réel.

Traitement des systèmes à comportement complexe (même si on a un exemple Simplifié, cela reste un système complexe en mathématique pure).

Nous pouvons aujourd’hui servir des solutions matérielles comme des Microprocesseurs uniquement dédiés aux calculs flous, ce qui permet d’accroître le Rendement puisque cela réduit la programmation.

L’ajoute ou le retrait des règles ne change quasiment rien au principe de la logique Floue, alors qu’en logique bivalente (logique classique), cela peut changer du tout au Tout.

On peut augmenter facilement le nombre d’entrées sans réellement compliquer les calculs (alors qu’en logique simple la taille des calculs est exponentielle).

 Les inconvénient [15][17]:

réglage empirique.

performances en boucle fermée dépendent de l’expertise.

il n’existe pas de théorie générale qui caractérise rigoureusement la stabilité, la robustesse (difficulté de certification dans le transport, espace).

III.3	La Commande Floue

La commande floue a pour but de traiter des problèmes de commande classique de processus à partir uniquement de connaissances de comportement que les spécialistes du Procédé doivent formuler sous forme linguistique (floue) [15].

III.3.1	   Notions fondamentales de la logique floue

III.3.1.1     les Variables linguistiques et ensembles flous

La description imprécise d’une certaine situation, d’un phénomène ou d’une grandeur physique ne peut se faire que par des expressions relatives ou floues. Ces différentes classes d’expressions floues dites ensembles flous forment ce qu’on appelle des variables Linguistiques. Afin de pouvoir traiter numériquement ces variables linguistiques qui sont normalisées généralement sur un intervalle bien déterminé appelé univers de discours, il faut les soumettre à une définition mathématique à base de fonctions d’appartenance qui montrent le degré de vérification de ces variables linguistiques relativement aux différents sous-ensembles flous de la même classe [16].

III.3.1.2    Les fonctions d’appartenances

Dans ce contexte on associe à chaque valeur de la variable linguistique une fonction d’appartenance désignée par μA(x), qui sera désignée par le degré ou le facteur d’appartenance. Il est à noter que l’ensemble des éléments de x pour lesquels μA(x)>0, Est appelé «support de A». Le plus souvent, on utilise pour les fonctions d’appartenance les fonctions suivantes [16] :

- Fonction triangulaire

- Fonction trapézoïdale

- Fonction gaussienne

- Fonction sigmoïdale

III.3.1.3    Les Opérateurs de la logique floue

Supposant deux fonctions d’appartenance uA(x) et uB(x) de deux variables floues x et y caractérisant la température de l’air et la force du vent, l’exemple "l’air est froid et le vent et fort" ou encore "si l’air est froid ou le vent n’est pas faible" il faut fermer la porte. Les compositions ET et OU en plus de la négation apparaissent et doivent être définies. Pour pouvoir décider de fermer la porte ou non il faut que deux conditions soient vérifiées en même temps. Alors, il est important de pouvoir composer entre les divers prédicats et leurs fonctions d’appartenance [17].

L’opérateur ET :

L’opérateur  ET est réalisé dans la plupart des cas par la formation du minimum (intersection) des deux fonctions d’appartenance :

μc(z) = μA et B(z) = min (μA(x), μB(y))

Cet opérateur est commutatif, associatif, admet 0 comme élément absorbant et 1 comme élément neutre [15].

L’opérateur OU :

En général, l’opérateur OU est réalisé par la formation du maximum des deux fonctions d’appartenance :

μc(z) = μA ou B(z) = max (μA(x), μB(y))

Cet opérateur est commutatif, associatif, admet 1 comme élément absorbant et 0 comme élément neutre [15].

L’opérateur NON :

Il est caractérisé en logique floue par la fonction :

μc(z) = μĀ (x) = 1- μA(x)

Dans certaines circonstances, il est judicieux de choisir d’autres opérateurs en plus de OU, ET et NON [15].

Figure III-1: L’operateur ET, OU, NON [13].

III.4	La structure d’une Commande Floue

Un régulateur flou est un système à base de connaissance particulière composé de quatre modules principaux à savoir : la base de règle, la fuzzification, le moteur d’inférence et la défuzzification comme il est montré par la figure (III.2) [17].

Figure III.2: Structure de base d’un régulateur floue [15]

III.4.1	  Base de règles

La base de règles floues, ou base de connaissances, contient des règles floues décrivant le comportement du système, elle est le cœur du système entier dans le sens où tous les autres composants sont utilisés pour interpréter et combiner ces règles afin de former le système final. Ces règles peuvent être fournies par un expert ou peuvent être extraites de données numériques. Dans les deux cas, les règles prennent la forme « SI prémisse ALORS conclusion », à titre d’exemple :

Rk 1 : SI x1 est Ak 1 et………..et xn est k An ALORS y est Bk

Ou sous forme de Sugeno

Rk 1 : SI x1 est Ak 1 et………..et xn est k An ALORS yk = fk(x)

Avec : k=1,2,…, M ; Ak 1 et Bk sont des ensembles flous dans Xiet y

respectivement ; x=[x1, x2,………,xn]X1X2……….. Xn et yY

x et y sont des variables linguistiques

fk(x) = ak,0ak,1x1ak,2x2............ak,nxn (polynôme)

Avec ( ak,0, ak,1, ak,2,............,ak,n) variables [17].

III.4.2	  Moteur d’inférence

Le moteur d’inférence floue transforme, à l’aide des techniques de raisonnement flou, la partie floue issue de la fuzzification en une nouvelle partie floue afin de définir l'ensemble flou caractérisant la commande. En fait, le mécanisme d’inférence combine les règles floues pour effectuer une transformation à partir des ensembles flous dans l’espace d’entrée vers des ensembles flous dans l’espace de sortie [16]. Il existe plusieurs méthodes d'inférence utilisées dans la littérature, parmi elles, on cite :

- Méthode d'inférence MAX-MIN ;

- Méthode d'inférence MAX-PROD ;

- Méthode d'inférence SOMME-PROD.

Pour le réglage par logique floue, on utilise en générale une des méthodes suivantes :

III.4.2.1    Méthode d’inférence max-min (méthode de Mamdani)

La méthode d’inférence max-min est réalisée, au niveau de la condition l’opérateur « ET» par la formulation du minimum.

La conclusion dans chaque règle, introduite par « ALORS », lie le facteur d’appartenance de la prémisse avec la fonction d’appartenance de la variable de sortie est réalisé par la formation du minimum. Enfin l’opérateur « OU » qui lie les différentes règles est réalisé par la formation du  maximum [18].

III.4.2.2    Méthode d’inférence max-produit (méthode de Larsen)

La méthode d’inférence max-produit est réalisée, au niveau de la condition, l’opérateur « ET » par la formation du produit. La condition dans chaque règle, introduite par « ALORS » est réalisée par la formation du produit. L’opérateur « OU », qui lie les différentes règles, est réalisé par la formation du maximum [18].

III.4.2.3.Méthode de Sugeno

L’opérateur « ET » est réalisé par la formation du minimum, la conclusion de chaque règle floue a une forme polynomiale. La sortie est égale à la moyenne pondérée de la sortie de chaque règle floue [18].

III.4.3	  Interface de fuzzification et défuzzification

La fuzzification est le premier traitement qui entre en compte dans la structure d'un système flou. Elle consiste à donner un degré d'appartenance à une valeur réelle d'entrée en fonction des ensembles flous. Dans un système flou, il faut rendre floues (fuzzifier) les entrées et les sorties du système. Pour le système flou, la fuzzification des variables est une étape importante du processus de mise en oeuvre. Les caractéristiques de cette étape sont habituellement déterminées par des experts ou des opérateurs qualifiés travaillant sur le processus et recourant le plus souvent à leurs connaissances. De plus, les performances du système flou seront influencées par la fuzzification (Flaus, 1994) [19]. Les étapes de la fuzzification consistent à :

1. Etablir les variables linguistiques;

2. Etablir les quantificateurs flous (nombre de valeurs linguistiques);

3. Attribuer une signification numérique à chaque quantificateur flou :

Fonction d’appartenance.

Il existe deux types de fuzzification généralement utilisés à savoir : La fuzzification singleton et la fuzzification non-singleton [19].

III.4.3.1    Fuzzification par singleton

Cette démarche est utilisée lorsque la valeur fournie par le capteur est supposée précise

III.4.3.2Fuzzification non singleton

Dans cette démarche, on considère que le capteur peut engendrer une erreur de la mesure ou être exposé à un bruit.

Figure III.3: Représentation schématique représente la différence entre singleton[17]:

III.4.3.3   Interface de défuzzification

La dernière étape, mais non la moindre, est la défuzzification. Le système d'inférence fournit une sortie floue par l'évaluation des règles à la suite d'une ou plusieurs entrées réelles. Se pose alors le problème de lui donner une représentation floue approximative ou une valeur précise, c'est la défuzzification. La défuzzification est généralement l'une des tâches les plus gourmandes en temps d'opération du traitement flou. Il existe de nombreuses méthodes de défuzzification, mais seulement quatre sont pratiquées [19].

Les méthodes les plus couramment utilisées sont :

Méthode du maximum

Méthode de la moyenne des maximas

Méthode du centre de gravité

Méthode de hauteurs pondérées

III.5	Application de la commande par la logique floue type-1 a la MADA

Pour appliquer cette commande à notre système, on a utilisé la même structure de commande vectorielle indirecte sans boucle de puissance présentée dans le chapitre précédent avec un changement des régulateurs PI par des régulateurs flous types -1(régulateur de type Mamdani à sept classes), qui possèdent les mêmes fonctions d’appartenances. La différence réside dans les gains de normalisation (facteurs d’échelles).  Le mode de fonctionnement est le même que celui des contrôleurs de courants.

L’objectif de notre travail est d’appliquer cette commande pour contrôler en permanence et indépendamment les puissances active et réactive générées par la machine asynchrone à double alimentation à flux orienté. Les hypothèses de simulation ont été effectuées sous les mêmes conditions, et avec les mêmes profils dans le but de voir les nouvelles qualités de poursuite et de régulation ainsi que la robustesse de la commande [19][18].

Pour la boucle de courant, les variables d’entrées sont :

L’erreur de courant

𝑒𝐼 = Irqref− 𝐼𝑟𝑞

La variation de l’erreur de courant

Δ𝑒𝐼 = 𝑒𝐼 (𝑘) − 𝑒𝐼 (𝑘 − 1).

Figure III.4 : Schéma bloc de la structure de commande logique floue type-1

- structure de base d’un régulateur flou type-1 utilisé

| La commande |  | Erreur |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NG | NM | NP | EZ | PP | PM | PG |
| Dérivé de l’erreur | NG | NG | NG | NG | NG | EZ | EZ | EZ |
|  | NM | NG | NG | NM | NM | EZ | EZ | EZ |
|  | NP | NG | NG | NP | NP | PP | PP | PM |
|  | EZ | NG | NM | NP | EZ | PP | PM | PG |
|  | PP | NM | NP | NP | PP | PP | PG | PG |
|  | PM | EZ | EZ | EZ | PM | PM | PG | PG |
|  | PG | EZ | EZ | EZ | PG | PG | PG | PG |

Tableau III.1 : tableau qui explique les bases de règles de la commande logique floue type-1.

III 5.1	Résultats de simulation  numérique du système

Figure III.5: Puissance active pour la commande par logique floue type1.

Figure III.6: puissance réactive  pour la commande par logique floue type1.

III. 5.2	  Interprétation des résultats

D’après les courbes des figure (III.5) et (III.6) qui représentent les résultats de simulation, il est bien clair que la techniques de cette commande permettent un découplage parfait entres les deux composantes des puissances statorique (active et réactive).

Les résultats obtenus par la simulation, montre clairement que l’utilisation de commande logique foule type1 arrive à maintenir les puissances active et réactive à leurs valeurs désirées, Avec une amélioration remarquable des résultats obtenus par logique floue type1 par rapport à la commande vectorielle à savoir :

Une réponse rapide pour le régime transitoire et pour le changement des consignes.

Une réduction importante des oscillations des puissances de régime transitoire et la variation de consigne.

- Les erreurs de poursuite sont faibles avec des dépassements acceptables.

III.6	Commande par la logique floue type-2 des puissances active et réactive

Le concept des ensembles flous de type-2 a été introduit par Zadeh [20] comme extension du concept des ensembles flous ordinaires dits ensembles flous type-1. Un ensemble flou type-2 est caractérisé par une fonction d’appartenance, c.-à-d. la valeur d’appartenance de chaque élément de l’ensemble est un nombre flou dans l’intervalle [0,1]. Les ensembles flous type-2 peuvent être utilisés dans des situations où l’incertitude est présente (par exemple l’incertitude sur la forme des fonctions d’appartenance) [22]. L’avantage principal de la logique floue type-2 par rapport à la logique floue type-1 est sa capacité de prendre en compte les incertitudes linguistiques et numériques. Si pour une certaine variable linguistique x, un opérateur OP1 a proposé 3 fonctions d’appartenance gaussiennes, un autre opérateur OP2 propose par exemple à son tour 5 fonctions d’appartenance de type triangulaires, alors on remarque que nous avons une incertitude dans la forme et dans le nombre des fonctions d’appartenance proposées. Cette problématique ne peut être résolue par la logique floue type-1. Pour remédier à ce problème, la logique floue type-2 a été proposée dans la littérature.

III.6.1	  Terminologie de la logique floue type-2

Définition 1 :

Un ensemble flou type-2, noté Ã est caractérisé par une fonction d’appartenance ridimensionnelle, uA  ̃(x, u), c-a-d:

Ã=x ϵxu ϵ jx uA  ̃(x, u)/ (u, x) jx ⊆0, 1                                                                             (III.1) Ou dénote l’union de tous les éléments produit cartésien sur x et x est appelé variable

0 ≥uA  ̃(x, u) ≤ 1

À chaque point fixe x de X, Jx est l’appartenance primaire de x, et x est appelé variable primaire.

Définition 2 :

A chaque valeur de x , notée x=xʹ , le plan 2 dimensionnel dont les axes sont u est uA  ̃(x,u )appelé tranche verticale (vertical slice) de uA  ̃(x,u ) Une fonction d’appartenance secondaire est une uA  ̃(x,u ) tranche verticale de uA  ̃(x,u )

∀u ϵ jx  ⊆01, on a:

uA  ̃ (x= xʹ, u) uA  ̃(x, u)= uϵx F xʹ(u)/u      jx  ⊆01                                                           (III.2)

0 ≥F xʹ(u) ≤ 1   Puisque   ∀ xce, x ́ va appartenir à X, c.-à-d.x ϵʹX, alors nous notons la fonction d’appartenance secondaire par uA  ̃(x) qui est un fonction d’appartenance flou type-1.

En se basant sur le concept des ensembles secondaires, on peut réinterpréter un ensemble flou type-2 comme l’union de tous les ensembles secondaire, c.-à-d, en utilisant l’équation Ã, on peut écrire A ̃sous la forme suivante :

Ã=(x, u Ax )/∀xϵʹX)                                                                                                   (III.3)

Où sous la forme :

Ã=uϵx FA ̃ (x)/x = uϵx [uϵx F xʹ(u)/u]/x jx ⊆0, 1                                                          (III.4)

Définition3 :

Le domaine de la fonction d’appartenance secondaire est appelé appartenance primaire de  x noté  J x  telle que :    jx ⊆01 ∀xϵʹX

Définition4 :

L’amplitude de la fonction d’appartenance secondaire est appelée degré d’appartenance

Secondaire F xʹ(u)

Définition 5 :

Un ensemble flou type-2 intervalle est un ensemble flou type-2 dont toutes les fonctions d’appartenance secondaires sont des ensembles type-1 de formes intervalles, C.-à-d.

F x(u)=1 ∀uϵ jx ⊆01 ∀uϵ X

Les ensembles flous type-2 intervalle reflètent l’uniformité de l’incertitude au niveau de la fonction d’appartenance primaire, ce type de fonctions d’appartenance est le plus souvent utilisé dans les systèmes flous type-2- Notons que ce type de fonctions d’appartenance est représenté seulement par ses domaines (intervalles), qui peuvent être exprimés enter me des bornes de gauches et de droite [l, r]  ou par leurs centres et largeurs [c-s, c+S] où C= (l+r)/2  et s=(r-l)/2 .

Figure III.7: Représentation schématique d'un ensemble flou type-2 gaussien [15]

-(a)Appartenance première.     - (b) Appartenance secondaire.

Définition 6 :

Supposons que chaque fonction d’appartenance secondaire d’un ensemble flou type-2 possède un seul degré d’appartenance unitaire. On définit alors une fonction d’appartenance principale comme l’union de tous ces points :

Uprincipale (x) =uϵx u/x ou F x(u)=1                                                                                (III.5)

Pour un ensemble flou type-2 intervalle, nous définissons la fonction d’appartenance principale comme étant l’union de toutes les valeurs d’appartenance moyennes de la fonction d’appartenance primaire. Notons que lorsque l’incertitude des fonctions d’appartenance disparaît, la fonction d’appartenance d’un ensemble flou type-2 se réduit à la fonction d’appartenance principale.

Figure III.8: Représentation schématique d'un ensemble flou type-2 intervalle [17].

-(a) Appartenance première.                 - (b) Appartenance secondaire

Définition 7 :

Fonction d’appartenance supérieur et fonction d’appartenance inférieur sont des fonctions d’appartenance de type -1-et sont les frontières du FOU d’un ensemble flou Ã type -2- la fonction d’appartenance supérieures notée par   UÃ (x) alors nous avons ∀uϵX

UÃ (x)=FOUA  ∀xϵX                                                                                                                    (III.6)

Et

UÃ(x)=FOUA     ∀xϵXX                                                                                                               (III.7)

III.6.2	  Les opérations sur les ensembles flous type-2 :

Les degrés d’appartenance des ensembles flous type-2 sont des ensembles type-1 ; par conséquent, pour effectuer des opérations telles que l’union et l’intersection sur les ensembles type- 2, nous devons faire appel aux opérations t-conorm et t-norm sur des ensembles de type-1. Cela est réalisable en. Cela est réalisable en utilisant le principe d’extension de Zadeh [20] Une opération '' * '' entre deux nombres ordinaires peut être étendue à deux ensembles type-1:

F=v F(v)/v                                                                                                                        (III.8)

Et

F=w g(w)/w                                                                                                                     (III.9)

De la façon suivante :

F*g=[FvA  .g(w)] / (v*w)                                                                                         (III.10)

Où '' •'' est une t-norm, généralement c’est une opération produit ou opération min [21] ; par exemple, l’extension de la t-conorm aux ensembles de type-1 est donnée par :

F ⋃ g=[Fv.g(w)]/ (v ˅ w)                                                                                       (III.11)

Similairement, l’extension de la t-norm aux ensembles type-1 sera donnée par :

F ∩ g=[Fv.g(w)]/ (v ˄ w)                                                                                       (III.12)

Exemple 1 :

Soit Fet G deux ensembles type-1 intervalle sur les domaines [lf, rf] et [lg, rg], respectivement. En utilisant (III.13), l’intersection entre F et G est obtenue comme suite

F ∩ g=vϵfwϵg (1x 1) / (v w)                                                                                      (III.13)

De cette équation nous observons:

chaque terme de F ∩ g  est égale au produit v w, avec le plus petit terme  lf  lg et le plus grand rf rg

puisque F et G possèdent des intervalles continus, alors F ∩ g  possède aussi un domaine continu, par conséquent F ∩ g  est un ensemble type-1 intervalle avec le domaine [lf lg, rf rg]

C.-à-d. :

F ∩ g=u∈[ lf lg , rf rg ]  1/u                                                                                               (III.14)

D’une façon plus générale, l’intersection ∩in=1 fi de n ensembles type-1intervalle F1,..., Fn

Ayant les domaines [l1, r1],…, [ln, rn], respectivement, est un ensemble intervalle sur le domaine [in=l  ɭ i in=l   ri ]

Des opérations algébriques entre les ensembles type-1 peuvent aussi être définies en utilisant l'équation (III.2), comme par exemple la somme de F et G :

F +g=[Fv.g(w)]/ (v + w)                                                                                        (III.15)

En utilisant le même raisonnement vu dans l’exemple précédent, on peut démontrer que lorsque F et G sont des ensembles type-1 intervalle, alors leur somme est aussi un ensemble type-1 intervalle sur le domaine [l f + l g, r f+r g]

En utilisant le principe d’extension, une opération sur n valeurs ordinaires

f (∅x1 ……..∅N) Peut-être étendue à une opération sur n ensembles flous type-1 F1,..., Fn

f (F1 ……..FN)= ∅1∅n uf1(∅1) uf1(∅n)/ f (∅1 ……..F∅N)                                               (III.16)

Où toute l’intégrale dénote des unions logiques, et ∅i∈ Fi  i = 1,..., n

Nous allons dans la suite définir le concept de centroïde d’un ensemble flou type-2 en utilisant la formule (III.16),

Cette notion est très importante dans les systèmes floues type-2.

Rappelons qu’un centroïde d’un ensemble flou A type-1, dont le domaine est discrétisé en N valeurs est donné par:

CA=in=1 xi uA ( xi) /in=1 uA ( xi)                                                                                  (III.17)

Similairement, le cancroïde d’un ensemble flou type-2-dont le domaine est discrétisées N points, peut être défini en utilisant l’équation (III.16) comme suit. Si on pose

Di=UÃ( xi) , alors:

CA =∅1………….∅n[ uA ( xi)*…..*  uDn (∅n)]/in=1 xi∅iin=1∅i                                              (III.18)

Où ∅i∈Di

L’équation (III, 18) veut dire : chaque point xi de  A possédé un degré d’appartenance type

-1(C.-à-d. son degré d’appartenance est une fonction d’appartenance de type-1) Noté

Di = uA  ( xi) Pour trouver centroïde, nous considérons chaque combinaison possible

∅1 ……..∅N tel que ∅i ∈Di Pour chaque telle combinaison, nous calculons un centroïde de type-1 en utilisant la formule (III.18) en remplaçant chaque  uA  (xi) par ∅iet à chaque point centroïde, nous allons associer un degré d’appartenance égale à la t-norm des degrés d’appartenances des ∅iaux Di . Si plus d’une combinaison des ∅i nous donnent le même point centroïde, on garde le point possédant le plus grand degré d’appartenance de chaque combinaison ∅1 ……..∅N  (∅i ∈Di) Considérée lorsque nous calculons CÃ peut être vue comme une fonction d’appartenance d’un certain ensemble flou Aʹ de type-1- possédant le même domaine que Ã nous appelons Aʹ un ensemble flou type-1-en castre dans Ã (figure III.9) [20].

Figure III.9: Vue approfondie d'un ensemble flou type-2 intervalle [18]:

-(a) Ensemble flou type-2 intervalle    -(b) Centroïde de l’ensemble flou type-2 représenté dans(a)

Chaque ensemble type-1 encastré possède aussi un point qui est calculé comme la t –norm des degrés d’appartenance secondaires correspondant  ∅1 ……..∅N

Alors, un ensemble flou type-2 peut être vu comme une large collection d’ensembles type-1 encastrés ,dont chacun posse des on poids s’associé .Le cancroïde de cet ensemble flou type-2, CA est par conséquent un ensemble type-1 dont les éléments sont les centroïdes de tous les ensembles encastrés de type-1 dans Ã leurs degrés d’appartenance sont les poids associés aux ensembles encastrés correspondants .Le calcul du centroïde se simplifie beaucoup lorsque Ã  est un ensemble type-2 intervalle.

Dans ce cas, si A est un ensemble type-2 intervalle, alors l'équation (III.18) sera simplifiée à:

CA =∅1………….∅n 1/in=1 xi∅iin=1∅i                                                                               (III.19)

Où chaque appartient à un certain intervalle dans [0,1].

Observons que si le domaine de Ã  ou de  uA  ( xi)  (x∈ Ã) est continu, alors le domaine de CA  est aussi continu. Le nombre de tous les ensembles type-1 en cas très dans Ã est infini, par conséquent, les domaines de Ã et chaque uA  ( xi)  (x∈ Ã) doivent être discrétisés pour le calcul de CA  Nous remarquons de l'équation (III.19) que si le domaine de chaque Diest discrétisé en M points, le nombre des combinaisons∅1 ……..∅Npossibles sera MNqui est un nombre très grand même pour M et N petits Si, par conséquent les fonctions des Mlont une structure régulière (example : ensemble type-1 intervalle , gaussiennes , triangulaires ), on peut obtenir avec exactitude ou approximativement le cancroïde sans réaliser tous les calculs.

L’ensemble type-1 réduit d’un ensemble flou type-2 est le centroïde de l’ensemble flou type-2 du FLS ; par conséquent, chaque élément de l’ensemble de type réduit est un centroïde d’un certain ensemble encastré type-1[9]

III.6.3	Structure d’une commande à logique floue type-2

Cette partie est consacrée à l’application de la logique floue type-2 à la commande de vitesse de la machine asynchrone. Il s’agit d’une poursuite d’un profil de vitesse d’une non linéarité forte, ce qui nous oblige à la commander à l’aide d’un régulateur non-linéaire tel que le régulateur par logique floue (RLF) afin d’obtenir un système de commande de haute performance.

Figure III-10: Structure d’un système flou type-2. (RLF) [16]

Système flou de type-2 Elle est très similaire à la structure d’un système flou de type-1 mais elle contienne traitement de sortie deux étages :

défuzzifification

  Réducteur de type

III.6.4   Défuzzifification

La défuzzification permet de transformer la sortie linguistique de la réduction de type à une variable numérique applicable physiquement. Plusieurs méthodes de défuzzification ont été proposées dans la littérature [21][22]. Mais les deux méthodes les plus utilisées sont:

Méthode du centre de gravité

Méthode de la moyenne des maxima

III.6.5	  Réduction de type

Transforme un ensemble flou type-2 issue de la fuzzification à un ensemble flou type-1

On utilise Réduction de type par la méthode du centroïde Le réducteur de type par la méthode du centroïde combine tous les ensembles type-2 des sorties des règles en utilisant l’union. Le degré d’appartenance de y ∈ Y devient alors

⋃B(y)= ⋃1M=1 ⋃B1(y)                                                                                                    (III.20)

Le réducteur de type calculer par cette méthode le centroïde de B noté yc(x)

yc( x )= ∅1………….∅n [uD1∅1*…  uDn∅n      ] / in=1 yi∅iin=1∅i                           (III.21)

Où  Di = µB (yi) et θ i ∈ μ B ( yi ) (i = 1,..., N) .écrite sous la forme suivante

yc( x ) = yn  SUP∅1 ……..∅N  [uD1∅1*…  uDn∅n      ] / y

OU∅1 ……..∅N sent tel que  in=1 yi∅iin=1∅i = y                                                                     (III.22)

Pour calculer yc(x) nous devons suivre les étapes suivantes :

1- Calculer la sortie combinée en utilisant (III.21)

2- Discrétiser l’espace de sortie Y en N points  y1 ,…..yn

3- Discrétiser le domaine de chaque ⋃B(yi)= (i = 1,..., N) en un nombre convenable

4- Enumérer tous les ensembles encastrés. Si par exemple chaque ⋃B(y) est discrétisé en M points, nous allons avoir MNensembles flous type-1 encastrés, et si ⋃B(yi) est discrétisé en Mi points, nous allons alors obtenir jN=1  Mi  ensembles encastrés

5- Calculer l’ensemble centroïde type réduit en utilisant (III.22), cela veut dire, calculer le centroïde de chaque ensemble énuméré (encastré) et de lui associer un degré d’appartenance égal à la Tnorm des appartenances secondaires correspondantes aux ensembles encastrés.

Nous remarquons dans l’étape 5) que nous avons besoin  jN=1  Mj opérations, ce qui nécessite un taux de calcul énorme qui ne peut être réalisé que par un traitement parallèle. Dans la section 12, nous allons proposer une méthode simple pour les ensembles flous type-2 intervalle et cela pour éviter le besoin du traitement parallèle.

III.7	Application de la commande par la logique floue type-2 à la MADA

Pour appliquer cette commande à notre système, on a utilisé la même structure de Commande de logique floue type1 et la commande vectorielle indirecte sans boucle de puissance présentée dans le chapitre précédent avec un changement des régulateurs PI par des régulateurs flous de mêmes types (régulateur de type Mamdani à sept classes), qui possèdent les mêmes fonctions d’appartenances. La différence réside dans les gains de normalisation (facteurs d’échelles). Le mode de fonctionnement est le même que celui des contrôleurs de courants.

L’objectif de notre travail est d’appliquer cette commande pour contrôler en permanence et indépendamment les puissances active et réactive générées par la MADA à flux orienté. Les hypothèses de simulation ont été effectuées sous les mêmes conditions, et avec les mêmes profils dans le but de voir les nouvelles qualités de poursuite et de régulation ainsi que la robustesse de la commande.

Figure III-11 : Schéma bloc de la structure de commande logique floue type-2

Dans notre travail le régulateur flou admet sept ensembles flous de forme gaussienne pour l’erreur et la variation de l’erreur et des singletons pour la variable de commande représenté sur le tableau suivant :

| e de | N | Z | P |
| --- | --- | --- | --- |
| N | GN | SN | SP |
| Z | GN | Z | GP |
| P | SN | SP | GP |

Tableau III.2 : tableau qui explique les bases de règles de la commande logique floue type-2.

Les ensembles flous sont notés comme suit:

- GN : Grand négatif  - N : Négatif moyen - SN : Petit négatif  - Z : Environ zéro - SP : Petit positif  - P : Positif moyen - GP : Grand positif

La logique de détermination de cette matrice des règles est basée sur une connaissance globale ou qualitative du fonctionnement du système. A titre d’exemple, prenons les deux règles suivantes :

Si e est GP et Δe est GP alors Δu est GP

Si e est Z et Δe est Z alors Δu est Z Elles indiquent que si la vitesse est trop petite par rapport à sa référence, alors il faut un appel de couple grand (Δ𝑈 est 𝐺P) pour ramener la vitesse à sa référence. Et si la vitesse atteint sa référence et s’établit (𝐸 est 𝑍 et Δ𝐸 est 𝑍) alors garder le même couple (Δ𝑈 est 𝑍).

III.7.1	Résultats de simulation numérique du système

Figure III-12: Puissance active pour la commande par logique floue type2.

Figure III-13: puissance réactive pour la commande par logique floue type2

III.7.2	   Interprétation des résultats

On observe que les puissances active figure (III.12) et réactives figure (III.13) suivent parfaitement les consignes par a port les autres commandes, ce qui nous indique un bon contrôle de la machine. Alors les résultats montrent que la commande par logique floue type-2 est tout à fait efficace à savoir :

- Une réduction importante des oscillations des puissances.

- Une réponse rapide pour le régime transitoire et pour le changement des consignes par rapport à la commande logique floue de type1.

- Une minimisation maximale d’erreur entre les valeurs de consignes et celle mesurées (presque nulle).

III.8	 Etude comparative entre les techniques de commande proposées

Pour examiner les différentes lois de commandes développées et synthétisées sur le système de production d’énergie éoliennes considéré dans ce document, nous allons présenter une étude comparative entre ces différentes techniques. Cette étude est basé sur deux critères quantitative et qualitative a été reprise dans les mêmes conditions.

III.8.1   Comparaison qualitative

Cette comparaison est basée sur l’observation des résultats de simulations obtenus par L’application des différentes techniques de commandes développées sur le système. Les consignes des puissances active et réactive proposées sont données sous formes d'échelons alors que la machine est entraînée à vitesse fixe.

(A)

(B)

(c)

Figure III.14: Puissance active pour les trois commandes (A, B, C) avec un zoom.

(D)

(E)

(F)

Figure III.15: Puissance réactive pour les trois commandes (D, E, F) avec un zoom.

Dans les figures précédentes, nous avons présenté une comparaison qualitative des résultats de simulation entre les différentes commandes proposés dans ce travail. On voit clairement l’évolution temporelle des résultats de simulation obtenus pour la variation des puissances générées avec une vitesse constante. Cela nous permet alors d’effectuer une comparaison entre les différentes commandes : vectorielle (C.V), par la logique floue type-1 (C.L.F.T1), et par la logique floue type-2 (C.L.F.T2).

L’observation des résultats de simulation montre que les puissances active et réactive suivent leurs nouvelles références dans les trois  types de commandes; cependant, le temps de réponse, le dépassement et les oscillations des grandeurs réglées, ainsi que la convergence exponentielle des erreurs pour le régime transitoire et le changement des consignes sont différents. On remarque que les meilleures valeurs de ces derniers sont les valeurs obtenues lors de l'application de la commande par la logique floue type-2, qu'on peut considérer comme la commande la plus performante et la plus efficace par rapport aux autres commandes.

III.8.2	   Comparaison quantitative

Le deuxième test basé sur deux critères : énergétique 𝐽1 et statique 𝐽2. Le premier est fonction de la commande appliquée, alors que le second est fonction de l’erreur résultante. Les résultats ont été obtenus dans les mêmes conditions. Les critères énergétique 𝐽1 et celui de précision 𝐽2 sont définis par :

| G-C | Critère | Commandes développées pour le système considéré |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Commande vectorielle | Commande floue (type 01) | Commande floue (type 02) |
| Puissance active | j1=12k=0p(utu) | 2.9272e+05 | 6.8509e +04 | 5.0687e+04 |
|  | j2=12k=0p(ete) | 7.6095e+06 | 7.6097e+05 | 7.6097e+05 |
| Puissance réactive | j1=12k=0p(utu) | 2.6850e+08 | 3.9410e +07 | 3.3360e+07 |
|  | j2=12k=0p(ete) | 1.3088e+08 | 2.8858e +07 | 2.2705e+07 |

Tableau. III.3: Étude comparative des commandes développées pour le système considéré.

L’objectif visé dans cette partie est la comparaison des différentes lois de commandes quantitativement (en chiffres); pour mettre en évidence les performances de chacune d’elles. Les valeurs de l’erreur statique 𝐽1 et celle de la commande nécessaire 𝐽2 sont calculées dans l’intervalle de temps [0s 5s] pour toutes les commandes.

Les résultats de simulation présentés dans le tableau ci-dessus montrent clairement que la commande par la logique floue type-2 est la plus performante du point de vue minimisation du critère énergétique qui nous donne les valeurs les plus faibles de 𝐽1 (𝐽1 = 5 ,0678e+04 pour la puissance active, et 𝐽1 = 3.3360e+07 pour la puissance réactive), ensuite viennent respectivement les commandes vectorielle et la logique floue type-1.

Cependant, concernant le second critère de précision, on remarque que c’est la commande par la logique floue type-1 et la logique floue type-2 qui donne les mêmes valeurs pour la puissance active, mais pour la puissance réactive en remarque que toujours la commande logique floue type-2  qui nous donne la valeur la plus faible  𝐽2 = 2.2705e+07.

A partir de ce qu'il a été observé précédemment, on peut dire que la commande par la logique floue type-2 elle la plus performante du point de vue minimisation des deux critères énergétique et statique de notre système.

III.9	 Conclusion

Dans ce travail, en premier lieu, nous nous sommes intéressé à la commande par la logique floue type-1, où nous avons présenté les notions théoriques de la logique floue, exposé l’ensemble flou, les fonctions d’appartenances, les variables linguistiques, et les opérateurs employés dans ce type de logique; par la suite, nous avons présenté la structure de la commande floue type-1composée des notions de fuzzification, d’inférences floues et de défuzzification pour synthétiser une commande floue à sept fonctions d’appartenance pour le réglage indépendant des  puissances générées. En deuxième lieu, nous nous sommes intéressé à la commande par logique floue type-2, où nous avons présenté  les notions de base pour un système flou de type-2 (opérateurs, structure, réduction de type, …). En fin réalisé un contrôleur flou type-2 pour le but d'améliorer les performances dynamiques de la commande par la logique floue type-1. Enfin, nous avons fait une étude comparative entre toutes les commandes appliquées sur le système. Pour ce faire, on a utilisé trois approches fondamentales qualitative et quantitative. Les résultats obtenus montrent bien que la commande par logique floue type-2 est la commande la plus performante et la plus efficace sur le système de conversion d’énergie éolienne considéré par rapport aux autres commandes.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Le présent travail nous a permis de faire une étude d’un système de production d’énergie éolienne. L’objectif de notre travail était de faire une modélisation des différents composants du système éolien à vitesse constant (machine et sa convertisseur) pour ensuite utiliser ces modèles pour élaborer un système de commande pour assurer un contrôle précis et continu de la  production d'énergie électrique.

Le premier chapitre rappelle les concepts fondamentaux sur les systèmes de conversion d'énergie éolienne en énergie électrique. Il nous a permet de comprendre le principe de la conversion aérodynamique de l’énergie éolienne ainsi que l’ensemble des éléments constituants du système choisi pour notre étude. La comparaison des différentes structures possible nous a permet de choisir la structure retenue pour notre étude à savoir la structure à vitesse variable à base d’une machine asynchrone à double alimentation.

Dans le deuxième chapitre, nous avons présenté la modélisation du système de conversion d'énergie éolienne à vitesse constant séparément (machine, onduleur) et sa commande vectorielle, Les résultats de simulations numériques obtenus pendant l’application de cette commande sur le système  montrent leur efficacité. Pour améliorer ces résultats, nous avons développés deux autres techniques de commandes qui ont été présentées dans troisième chapitre. En premier lieu, on a donné un rappel sur les notions de base de la théorie de la commande par la logique floue type-1 et type-2, puis on a appliqué ces commandes sur la même structure de celle de la commande vectorielle avec un remplacement des régulateurs PI par des régulateurs flous type-1 et type-2. Les performances de ces deux dernières commandes ont été  justifiées par la simulation. En deuxième lieu, on s’est intéressé à l’étude comparative entre les commandes proposées. Les résultats de cette étude ont affirmé ceux de la simulation de l’asservissement des puissances.

Suggestions et perspectives

Suite à cette étude, quelques suggestions et perspectives peuvent être faites  afin de pouvoir contribuer si possible à l'amélioration du fonctionnement du système considéré, à savoir:

- l’implémentation expérimentale des différents algorithmes de commandes proposés

- l’utilisation d’autre algorithme de commandes à savoir : adaptative, prédictif

- l’établissement d’un modèle de la MADA tenant compte de la saturation magnétique.

- l'utilisation des nouvelles techniques plus développées.

ANNEXES

Annexe A

1- Les paramètres de la machine à induction double alimentée:

𝑽𝒂𝒍𝒆𝒖𝒓𝒔 𝒏𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒍𝒆𝒔 ∶

𝑃𝑢𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 : 𝑃𝑛 = 4𝐾𝑊.

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 ∶ 𝑣/𝑈 = 220/380𝑉 − 50𝐻𝑧.

𝐶𝑜𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 ∶ 𝑖/𝐼 = 15/8.6𝐴.

𝐿𝑎 𝑣𝑖𝑡𝑒𝑠𝑠𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 ∶ Ω𝑛 = 1440 𝑡𝑟/𝑚𝑖𝑛.

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝ô𝑙𝑒𝑠 ∶ 𝑃 = 2.

Paramètre :

𝑅é𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑢 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜𝑟: 𝑅𝑠 = 1.2Ω.

𝑅é𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑢 𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟: 𝑅𝑟 = 1.8 Ω.

𝐼𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜𝑟 ∶ 𝐿𝑠 = 0.1554𝐻.

𝐼𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑢 𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟: 𝐿𝑟 = 0.1568𝐻.

𝐼𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑀𝑢𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 ∶ 𝑀 = 0.15𝐻.

Constantes mécaniques :

Moment d’inertie: J = 0.2 Kg. m2.

Coefficient de frottement: f = 0.001N. m. s/rd.

Annexe B

2- Dimensionnement du régulateur PI

La figure (B-1) montre un système en boucle fermée corrigé par un régulateur PI.

Figure (B-1) : Schéma bloc d’un système réglé par un PI.

La forme du correcteur est la suivante : 𝐾𝑝 +  (Ki p)

Avec   𝐾𝑝 : est le gain proportionnel du régulateur;

𝐾𝑖 : est le gain intégral du régulateur;

Si on considère la fonction du transfert suivante :

𝐹( 𝑝 ) = (Kp1 + τp)

En boucle ouvert on aura la fonction de transfert suivante :

FBO (𝑝) = (Kp +(Ki p)1 + τp) = (k(Kp.p+Ki )p.(1 + τp)) = 𝐾𝐾𝑖 1+(Kp .p Ki)p.(1 + τp)

On prend               𝜏 = (KpKi)

Alors                    𝐹𝐵o (𝑝) = Ki .k p

En boucle fermée, la fonction de transfert s’écrit comme suit :

𝐹𝐵𝐹 (𝑝) = (Ki .  k k . Ki+τp ) = (11+1 Ki .k .p)

Pour attendre 95% de la consigne, le temps de repense tr du système bouclé vaut : 𝑡𝑟 = 3. 1 Ki .k

Or   𝐾𝑖 = Kpτ        , alors             𝑡𝑟 = 3. 1 Kp .k

D’où Kp = 3.τ tr .kKi=3 tr .k

BIBLIOGRAPHIE

[1] : M.A HASSAD, "Influence de la commande d’une GADA des systèmes éoliens sur la stabilité des réseaux électriques", Mémoire de Magister, université Sétif 1

(Algérie).2012.

[2] : M. K. IDJDARENE, " Contribution à l’Etude et la Commande de Génératrices Asynchrones à Cage Dédiées à des Centrales Electriques Eoliennes Autonomes", Thèse de doctorat d’université de Lille 1 (France). 23/05/2010.

[3] : Global Wind Report 2018, April 2019. Global Wind Energy Council, www.gwec.net.

[4] : L’industrie éolienne a cependant créé des dizaines de milliers d’emplois qui subsistent en Europe (Allemagne, Danemark, Espagne ou Royaume-Uni.). Et même en France où l’on regrette l’absence d’acteurs industriels majeurs, la filière éolienne fournit du travail à forte valeur ajoutée à de nombreux sous-traitants qualifiés et à des bureaux d’études spécialisés, comme en témoigne le « 2019 Wind Observatory » publié par France Energie Eolienne (https://fee.asso.fr/wp-content/uploads/2019/10/2019-wind-observatory-final.pdf).

[5] : En Annexe 1, sont décrits statistiquement le marché annuel des nouvelles installations éoliennes en 2017 et 2018 ainsi que les capacités de production éolienne onshore et offshore observées à la fin de chacune des années sur les principales zones géographiques internationales.

[6] : A. MIRECKI, "Etude comparative de chaînes de conversion d’énergie dédiées à une éolienne de petite puissance", Thèse de Doctorat, institut national polytechnique de Toulouse. 05/04/2005.

[7] : Du fait de la déconstruction de certaines installations de production éolienne anciennes, le total des capacités à la fin de l’année est, dans certaines zones, inférieur à la somme des nouvelles capacités mises en service sur l’année ajoutées au total des capacités installées de l’année précédente.

[8] : En Chine, la production annuelle d’électricité éolienne a dépassé en 2011 la production d’électricité nucléaire et s’en écarte désormais rapidement avec un taux de croissance annuelle moyen sur 10 ans de 38% contre 15,8%

[9] : En France, au début des années 2010, deux entreprises de grande taille (AREVA Wind et ALSTOM) se sont positionnées sur le marché des aérogénérateurs offshore en proposant des technologies innovantes et performantes : ADWEN (pour AREVA) et HALIADE produite à Saint-Nazaire (pour ALSTOM). Ces développements industriels ont été cédés respectivement à SIEMENS-GAMESA (en 2016) et à GENERAL ELECTRIC (en 2015)

[10] : Y. Soufi a,*, T. Bahi b, S. Lekhchine b, D. Dib a, « Performance analysis of DFIM fed by matrix converter and multi level inverter ». Energy Convers Manage. 72 (2013) 187–193.

[11] : R. Rouabhi, « Contrôle des puissances générées par un système éolien à vitesse variable basé sur une machine asynchrone double alimentée »

[12] : S. KHOJET EL KHIL, "Commande vectorielle d’une machine asynchrone doublement alimentée (MADA)". Thèse doctorat, L’institut National Polytechnique de Toulouse 2006.

[13] : K. Belmokhtar, M.L. Doumbia , K. Agbossou, « Novel fuzzy logic based sensorless maximum power point tracking strategy for wind turbine systems driven DFIG (doubly-fed induction generator) ». Energy, Vol.

76, 2012, pp. 679-693.

[14] : D. Aouzellag, K. Ghedamsi, E.M. Berkouk « Network power flux control of a wind generator ».

Renewable Energy, Volume 34, Issue 3, pp 615- 622, Elsevier 2009.

[15] : J.Lvern, « La logique floue : Concepts et définitions », Electronique radio plan541, pp11-18,1992.

[16] : H.Buhler, « Réglage par logique floue », Presses polytechniques romandes, 1994.

[17] : B. Meunier, Bernadette, "La logique floue et ces application,"addison-wesley France, 1995.

[18] : K.M. Passino, S. Yurkovich, " Fuzzy control," Addison-wesley, longman Inc, 1998.

[19] : H. Buhler, "Le réglage par logique floue," presses polytechniques romandes, 1994.

[20] : L. A. Zadeh, « Fuzzy sets, fuzzy loqic and fuzzy systems», World Scientific Publishing 1996

[21] : M. Mendel, « Fuzzy logic systems for engineering: A tutorial », IEEE proceedings, vol. 83, no. 3, pp. 345-377, Mar. 1995.

[22] : N. N. Karnik, et J. M. Mendel, « An introduction to type-2 fuzzy logic systems», Université. Southern California, Rep., Oct. 1998.

Résumé

Le travail réalisé dans cette mémoire concerne l’étude, la modélisation et la commande d’un système de production d’énergie éolienne à base d’une machine asynchrone à double alimentation entrainée par une vitesse constant, et pilotée à travers les variables rotoriques par un convertisseur bidirectionnel appelé l’onduleur. Dans la première partie on a présenté des généralités sur l’énergie éolienne et les systèmes de conversion utilisés, en suite nous avons modélisé la chaîne éolienne séparément qui a été adoptée à partir de l’étude théorique et sa commande vectorielle.

Cette commande est basée sur l’orientation du flux statorique pour simplifier le modèle de la machine et découpler la régulation des puissances générées. Dans la troisième partie, on a développé les commandes nécessaires pour contrôler toujours les puissances générées par ce système à savoir : la commande par logique  floue type-1 basée sur les régulateurs flous type-1 afin d'améliorer la qualité de poursuite et d'assurer la robustesse du système et la commande par logique  floue type-2 basée sur les régulateurs flous type-2 afin de faire d'augmenter  l’amélioration de la qualité de poursuite des puissances électriques produits et toujours d'assurer la robustesse du système. Enfin, on s’est intéressé à l’étude comparative entre les commandes proposées. Les résultats de simulation obtenus ont permis l’évaluation des performances à travers l’application de ces commandes.

Mots clés:

Energie éolienne - Modélisation - onduleur - MADA - Commande - Vectorielle - Logique floue -Logique flous type-2.

ملخص

العمل المنجز في هذه الأطروحة هو الدراسة ,النمذجة والتحكم في نظام طاقة الرياح الذي يعتمد على مولد لامتزامن مزدوج التغذية مقتاد بواسطة سرعة ثابتة و المتحكم فيه من خلال متغيرات الدوار من قبل محول ثنائي الاتجاه يدعى المموج. في الجزء الأول قدمنا الحالة الوصفية للطاقة الهوائية و النظم المستخدمة في تحويل هذه الطاقة. في الجزء التالي قدمنا نمذجة لسلسلة الرياح بالتفصيل التي تم اختيارها من الدراسة النظرية و التحكم الشعاعي فيها. هذا التحكم  يعتمد علي التوجيه التدفقي في الجزء الثابت لتسهيل نموذج الالة والتفريق في ضبط الطاقة المنتجة. في الجزء الثالث طورنا أنواع خطط التحكم اللازمة للتحكم دائما في الطاقة الفعالة و الطاقة الارتكاسية اللتان تنتج من هذا النظام و هم كالتالي : التحكم بالمنطق الغامض نوع 1 الذي يعتمد على ضوابط المنطق الغامض نوع 1 من اجل تحسين جودة التحكم  وضمان متانة النظام و التحكم بالمنطق الغامض نوع 2 الذي يعتمد على ضوابط المنطق الغامض نوع 2 من اجل الزيادة في تحسين جودة التحكم في الطاقة المنتجة و ضمان متانة النظام دائما.في الأخير قدمنا دراسة مقارنة لكل خطط التحكم المقترحة. نتائج المحاكاة التي تم الحصول عليها سمحت لنا بتقييم أداء هذه الخطط.

كلمات مفتاحية:

طاقة هوائية – نمذجة – مموج - مكنة لا تزامنية ثنائية التغذية – تحكم–  شعاعي – المنطق الغامض نوع 1 – المنطق الغامض نوع 2.