Introduction générale …………………………………..………..……..…1

Chapitre 1

Partie 1

Propagation ultrasonore

1-1-Ultrasons ………………………………………………………...……2

1-2-Introduction ………………………………….………….………....…3

1-3-Définition des ultrason  ………………………………………………4

1-4-Les avantage principaux de mesure par ultrasons  …………...………5

1-5-Détection des défaut   …………………………………………………6

1-6-La propagation des ondes ultrasonores  ………………………………6

1-7-Autres types d’ondes …………………………….……………………7

1-8-a- Amortissement ……………………………………………..………7

1-8-b- Amortissement géométrique  ………………………………………7

1-8-c- Milieu hétérogènes …………………………...….……...………….8

Diffraction par les hétérogénéités  . ……………...….…………………....8

1-9-Emission et réception de l’onde ultrasonore  ……….……………...…9

1-91- Description du faisceau ultrasonore émis   …….…………….........10

1-9-2- Atténuation d’une onde ultrasonore   …….……………………....10

1-9-3- L’absorption et la dispersion  ………….………………………... 10

1-9-4- Réflexion et réfraction de l’onde ultrasonore  ………………........11

1-10-Vitesse de propagation des ultrasons .…………........................…...11

1-11-Méthodes de mesure de la vitesse de propagation des ultrasons .....12

1-11-a- Mesures en transparence directe   …….…..……………..……...12

1-11-b- Mesure en surface  ………...……………...…..…………..….....13

1-11-c- Mesures en transparence par Rayonnement  ………….…..……13

1-12-L’atténuation de propagation ultrasonore  ………….…....……..…13

1-12-1- Généralités et définition de l’atténuation  ………….…..………13

1-12-2- L’absorption   …………………………………….…………….14

1-12-3- Diffusion  ………………………………………………………15

1-12-4- Potentialité des méthodes ultrasonores pour l’évaluation des bétons

…………………………………………………………….……….…...15

1-13-Mesures expérimentales : revue  ………………………….…..…16

1-13-1- Présentation  …………………………………...……………...16

1-13-2- Génération et réception  ………….………………..………….16

1-13-2-b-Utilisation de transducteurs  ...…………….……... ………....17

1-13-2-c-Mesures sans contact  ……….………………….…..….…….18

1-13-3- Auscultation sonique  ………………………….. ….……….....19

1-14- paramètres influençant la vitesse ultrasonique ………… ………20

1-1-14-1- Influence de types de ciment  ………….…….………..….…20

1-14-2- Influence du dosage en ciment  …………….…………………20

1-14-3- Influence de la nature des agrégats  ……………..…………….21

1-14-4- Influence de la granulométrie   ………....…...…..…………….22

1-15- Exemples de vitesse du son pour différents matériaux  ………....23

1-16- Conclusion  ……………………………………………………...24

Partie 02

Contrôle des matériaux par ultrasons

1-2-1-Ultrasons  ………………………………………………………25

1-2-2- Les palpeurs pour le contrôle aux ultrasons   …………….…...26

1-2-3-Le champ de rayonnement d'un palpeur  ….………..………….27

1-2-4-Caractéristiques des palpeurs  ……………………..…………..28

1-2-5-Principe du sondage par ultrasons  ..………….……………..…29

Chapitre 2

Confection des éprouvettes

2-1-Introduction  …………………………………………………..….30

2-2-Caractéristiques du béton des échantillons ……………..………..30

2-2-1-Constituants : pour le gravier 3/8  ……………………………..31

2-2-2-Constituants : pour le sable 0/5  ……………………….………35

2-3-Formulation  ………………………………..………………….....38

2-4-Expérimentation  …………………………………..…………..…38

2-5-Détermination de la composition du béton  ………….…………..39

2-5-1 Quantités des granulats dans 1 m3  Béton 2 ………….………...39

2-5-2 Quantités des granulats dans 1 m3   Béton 1 ………...………….40

2-6-Préparation du béton  …………………….………………………41

2-6-1-Matériaux ………………………………...…………………….41

2-6-2-Malaxage ………………………………………..….……….....41

2-6-3-La gâchée   …………………………..………………................42

2-6-4-La confection des éprouvettes  …….……….....……………….42

2-6-5-Moule  …………………………………………………………43

2-7-Mise en place du béton et conservation ………..………………..44

2-7-1 Serrage du béton ……………………………………………….44

2-7-2 Arasement des éprouvettes  ……………………………………44

2-8-Conservation des éprouvettes  …………………..………………44

2-9-Appareil : auscultation sonique  ………….………….………..…45

2-9-1 Introduction  ………………………………..…………..………45

2-9-2 Description générale des appareils utilisés (ultrason) …………..46

2-9-3 Utilisation de l’appareil ……. ………………………………….47

2-9-4 Distance minimale de parcours  ………….……………………48

2- 9-5 Vitesse de propagation du son (ultrasonic pulse vel) ………....48

2-9-5-1 Introduction ……………………………………….………….48

2-10-Mode opératoire  …………………………………..……………49

2-10-1 Présentation de l’élément  …………………….………………49

2-10-2 Points de mesures  …………………………….………………49

2-11-Description générale des essais  ………………………………..50

2-11-1 Principe de fonctionnement  ………………………………….50

2-11-2 Contrôle de la calibration ………………………………..….50

2-11-3 Type de mesure (mesure en transparence)  ……….…….…..50

2-11-4 Nombre nécessaire de point d’essai  …………………..……51

2-11-5 Chois des zones de points d’essais    …………………..……51

2-11-6 Préparation de la surface des points d’essai  …………..……52

Chapitre 3

Résultats et Interprétation

3-1-Introduction  ………………………….…………………...…….53

3-2-Résultats et discussions …………………………………………53

3-2-1 Béton 1 maigre (mortier) ………………………………….…..53

3-2-1-a  les valeurs de la vitesse de propagation de son selon les facettes………………………………………………………………..53

3-2-1-b les valeurs de la Résistance selon changement de la vitesse de la presse …………………………………………………………………55

3-2-1-c  Corrélation entre la vitesse Ultrasonique, L’Age et la vitesse décrassement de Béton 1 ……………………………………………..59

3-2-2 Béton 2 …………………………………………………………68

3-2-2-a les valeurs de la vitesse de propagation de son selon les facettes…………………………………………………..………….....68

3-2-2-b Corrélation entre la vitesse Ultrasonique, L’Age et la vitesse décrassement de Béton 2 …………………………………...…………75

b-1  Pour Eprouvettes(10) cm3 ………………………………………..75

b-2  Pour Eprouvettes (15 ) cm3  …………..………………………….79

Chapitre 4

4-1-Conclusion   ………………………………………………………84

4-2-Références bibliographique ………………………………………85