Introduction générale

La miniaturisation des dimensions des dispositifs de la microélectronique nécessite l’appel à la technologie des couches minces et ultra minces pour leur réalisation. Mais l’efficacité de ces dispositifs est fortement liée aux techniques de caractérisation accompagnant ces réalisations. Parmi ces techniques, nous citons la spectrométrie de masse des ions secondaires (SIMS). Elle constitue une technique d’analyse de choix, grâce à sa sensibilité et ses performances en matière de résolution en profondeur. Elle offre la possibilité de détecter des éléments présents en faible quantité dans une matrice semi-conductrice et de réaliser ainsi des profils de concentration en fonction de la profondeur.

Les performances présentées par l’analyse SIMS l’ont imposée comme un outil incontournable pour caractériser les jonctions. Cependant la réduction continue des dimensions des composants induit une amélioration continue des performances des techniques d’analyse en profondeur et non seulement de l’analyse SIMS. Un considérable effort au niveau instrumental est mené pendant ces dernières années pour améliorer les performances de la méthode. Cependant les développements SIMS ne sont pas aussi prononcés et rapides que ceux des techniques de fabrication des matériaux de la microélectronique. Additionnant à cet effet que la mesure SIMS, de par son principe, implique un élargissement des profils mesurés même en utilisant les appareils les plus précis et dans les meilleures conditions expérimentales. Ainsi, l’amélioration de la résolution en profondeur passe pour l’instant par l’utilisation de techniques de traitement du signal appliquées aux profils mesurés. Ce traitement doit être capable de remonter à une meilleure approche du profil réel à partir du profil expérimental.

Le premier chapitre de ce travail décrit tout d’abord les principaux organes de l’analyseur ionique, il sera consacré à la description de la technique SIMS. Nous allons présenter donc le principe de cette technique, ses caractéristiques générales, ces performances et ces limites. Nous donnerons aussi une description de l’analyseur ionique.

Pour le deuxième chapitre on expliquant  les mécanismes intervenant dans la formation du profil en profondeur. Nous nous attacherons en particulier aux caractéristiques de l’analyse par ions primaires oxygène, largement utilisés en SIMS. Cela nous amènera à définir la résolution en profondeur ainsi que la réponse impulsionnelle du système d’analyse, appelée fonction de résolution en profondeur, ou Depth Resolution Function (DRF).

Dans le troisième chapitre nous allons exposer la procédure utilisée pour la simulation des signaux  SIMS.  Nous  allons voir  ensuite l’application de  cette  procédure.  L’étude de différents profils permettra en particulier de définir les conditions opératoires que nous utiliserons en fonction des types de profils expérimentaux possibles.

Nous conclurons enfin par un bilan du travail effectué et les perspectives dans ce domaine.