| N° | X (m) | Y (m) | Z (m) | Ca++ | Mg++ | Na+ | HCO3- | Cl- | SO4-- | NO3- | NO2- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 859 990 | 268 080 | 873 | 214,82 | 158,32 | 198,31 | 384,3 | 337,25 | 815 | 44 | 0,002 |
| 2 | 860 780 | 268 080 | 884 | 160,32 | 110,28 | 641,7 | 353,8 | 301,75 | 1480 | 56 | 0,001 |
| 3 | 861 440 | 268 360 | 893 | 136,27 | 67,08 | 184 | 353,8 | 237,85 | 380 | 38 | 0 |
| 4 | 858 780 | 268 770 | 871 | 264,52 | 148,56 | 192,05 | 361,12 | 337,25 | 928 | 69 | 0,003 |
| 5 | 857 960 | 269 630 | 875 | 179,55 | 55,56 | 87,86 | 244 | 95,85 | 515 | 23 | 0 |
| 6 | 856 620 | 269 210 | 870 | 176,35 | 43,08 | 58,42 | 237,9 | 88,75 | 410 | 2,5 | 0,002 |
| 7 | 856 870 | 267 460 | 877 | 144,28 | 58,68 | 75,21 | 262,3 | 63,9 | 445 | 1,7 | 0,004 |
| 8 | 852 850 | 269 900 | 885 | 264,52 | 81,36 | 506,69 | 503,86 | 337,25 | 1165 | 13 | 0,006 |
| 9 | 853 600 | 269 860 | 882 | 131,46 | 65,16 | 465,75 | 366 | 117,5 | 1020 | 54 | 0,001 |
| 10 | 855 550 | 266 390 | 872 | 128,25 | 52,68 | 150,42 | 262,3 | 71 | 530 | 2,3 | 0,001 |
| 11 | 853 360 | 264 020 | 850 | 189,17 | 136,2 | 398,36 | 402,6 | 205,9 | 1235 | 24 | 0,002 |
| 12 | 856 210 | 264 910 | 893 | 166,73 | 39,34 | 123,05 | 190,32 | 106,5 | 520 | 16 | 0,001 |
| 13 | 855 950 | 263 789 | 890 | 155,51 | 66,36 | 155,34 | 353,76 | 110,05 | 510 | 6 | 0,001 |
| 14 | 856 270 | 263 460 | 889 | 227,65 | 139,92 | 251,85 | 273,28 | 145,55 | 1220 | 8,5 | 0 |
| 15 | 852 870 | 261 780 | 905 | 211,62 | 79,44 | 222,87 | 198,86 | 184,6 | 885 | 9,5 | 0 |
| 16 | 858 040 | 260 970 | 912 | 232,46 | 282,96 | 759,46 | 246,48 | 237,75 | 2690 | 1,2 | 0 |
| 17 | 860 140 | 264 300 | 872 | 197,19 | 172,68 | 150,19 | 278,16 | 209,45 | 975 | 63 | 0,007 |
| 18 | 858 830 | 262 640 | 883 | 280,56 | 248,24 | 45,26 | 186,66 | 305,3 | 1055 | 54 | 0,009 |
| 19 | 859 000 | 262 030 | 886 | 240,48 | 212,88 | 49,68 | 273,28 | 227,2 | 1010 | 102 | 0,08 |
| 20 | 861 350 | 261 910 | 946 | 416,83 | 454,32 | 816,96 | 287,92 | 337,25 | 3840 | 132 | 0,2 |
| 21 | 864 900 | 263 230 | 868 | 293,38 | 265,68 | 1361,8 | 231,8 | 333,7 | 3975 | 99 | 0,9 |
| 22 | 859 970 | 259 820 | 923 | 564,12 | 489,62 | 822,07 | 296 | 326,6 | 3960 | 2,5 | 0,001 |
| 23 | 862 490 | 261 120 | 878 | 325,44 | 356,39 | 807,99 | 298,9 | 337,25 | 3240 | 84 | 0,008 |
| 24 | 867 170 | 260 110 | 880 | 48,09 | 69,12 | 512,21 | 297,68 | 152,65 | 1020 | 40 | 0,07 |
| 25 | 856 190 | 270 520 | 870 | 256,51 | 162,96 | 205,62 | 335,5 | 312,4 | 1010 | 87 | 0,001 |

Résultats des analyses d’eau (Octobre 2012) :